附件8：

2016年注册电气工程师（发输变电）执业资格考试

专业考试规范及设计手册

一．规程、规范:

1．《标准电压》GB/T156；

2．《绝缘配合第1部分：定义、原则和规则》GB311.1；

3．《电力变压器 第1部分 总则》GB1094.1；

4．《电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升》GB1094.2；

5．《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.3；

6．《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451；

7．《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB6830；

8．《隐极同步电机技术要求》GB/T7064；

9．《同步电机励磁系统》GB/T7409.1～7409.3；

10．《电能质量 供电电压允许偏差》GB/T12325；

11．《电能质量 电压波动和闪变》GB/T12326；

12．《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285；

13.《电能质量 公用电网谐波》GB/T14549；

14．《电能质量 三相电压不平衡》GB/T15543；

15．《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GB15707；

16．《电力变压器选用导则》GB/T17468；

17.《风电场接入电力系统技术规定》GB/T19963；

18.《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964；

19．《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》GB/T26218.1-3；

20.《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321。

21．《建筑设计防火规范》GB50016；

22．《小型火力发电厂设计规范》GB50049；

23．《供配电系统设计规范》GB50052；

24．《低压配电设计规范》GB50054；

25．《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058；

26．《35-110kV变电所设计规范》GB50059；

27．《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060；

28．《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062；

29.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063；

30.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064；

31.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065;

32《火灾自动报警系统设计规范》GB50116；

33．《电力工程电缆设计规范》GB50217；

34．《并联电容器装置设计规范》GB50227；

35．《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229；

36．《电力设施抗震设计规范》GB50260；

37.《110kV～750kV架空输电线路设计规范》GB50545；

38．《大中型火力发电厂设计规范》GB50660;

39.《光伏发电站设计规范》GB50797；

40.《风力发电场设计技术规范》GB51096；

41．《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）

42．《高压直流架空送电线路技术导则》DL/T436；

43．《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》DL/T583；

44．《高压架空送电线无线路电干扰计算方法》DL/T691；

45.《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T723；

46．《电力系统安全稳定导则》DL/T755；

47．《光纤复合架空地线》DL/T832；

48.《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》DL/T843;

49.《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T5002；

50．《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T5003；

51.《330kV～750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》D/TL5014；

52.《电力设备典型消防规程》DL5027；

53．《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T5033；

54.《火力发电厂厂内通信设计技术规定》DL/T5041；

55．《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044；

56．《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053；

57.《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056；

58．《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》DL5061；

59.《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090；

60.《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T5091；

61.《35kV-110kV无人值班变电站设计规程》DL/T5103；

62．《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136；

63.《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T5147；

64.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T5149；

65．《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153；

66．《220kV～500kV变电所所用电设计技术规程》DL/T5155；

67．《水力发电厂厂用电设计规程》DL/T5164；

68．《水力发电厂机电设计规范》DL/T5186；

69.《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202；

70．《35kV-220kV城市地下变电站设计规定》DL/T5216；

71．《220kV～500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定》DL/T5217；

72．《220kV～750kV变电站设计技术规程》DL/T5218；

73.《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222；

74.《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL/T5224；

75．《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》DL/T5226

76．《35kV～220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5242；

77．《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352；

78．《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T5390；

79．《电力系统设计技术规程》DL/T5429；

80．《水力发电厂照明设计规范》NB/T35008；

81.《电力系统电压和无功电力技术导则》SD325；

82．《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311；

83.《大中型水轮发电机基本技术条件》SL321；

注：以上所有规程、规范以考试年度1月1日以前实施的最新版本为准。

- 二．设计手册:

- 1．西北电力设计院编《电力工程电气设计手册》（电气一次部分），中国电力出版社，1989年；

- 2．西北电力设计院编《电力工程电气设计手册》（电气二次部分），水利电力出版社，1991年；

- 3．电力工业部电力规划设计总院编《电力系统设计手册》，中国电力出版社，1998年；

4．水利电力部水利水电建设总局编《水电厂机电设计手册》(电气一次分册)，水利电力出版社，1982年；

5．水利电力部水利水电建设总局编《水电厂机电设计手册》(电气二次分册)，水利电力出版社，1983年；

6．东北电力设计院编《电力工程高压送电线路设计手册》第二版，中国电力出版社，2003年。

注：设计手册的内容与规程、规范不一致之处，以规程、规范为准。