附件1：                          通报批评并责令整改的检测机构

| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟山县建筑材料试验室 | 1、 1、资质证书过期，未重新进行就位；2、 混凝土抗压、砂浆抗压已检样品未按要求留置72小时；3、 已收样的钢筋、烧结多孔砖等样品无唯一性标识；4、 部分试模、玻璃量器、标准筛无状态标识或过期；5、 配比室温度控制措施不满足规范要求；6、 试验工作场所无明显标识，试验室功能分区不明确；7、未应用计算机自动采集系统；8、多人上岗证已过有效期；9、 内审工作不到位；10、 钢筋、砂浆、砖委托书未填写样品编号；11、 水泥胶砂流动度台座，水泥胶砂强度成型台座不符合标准要求。 |  |
| 2 | 东兴市建设工程质量检测中心 | 1、资质证书过期，未重新进行就位；2、未按计划内审；已检验样品未留样72h；3、混凝土试块抗压强度试验原始记录信息无检测依据、试块尺寸和成型日期；4、水泥抗压试验设备不满足规范要求。 |  |
| 3 | 陆川县永泰建筑工程检测有限公司 | 1、未取得自治区住房城乡建设厅颁发的检测机构资质;2、设备未按时检定，应检定时间为2014年1月14日，但仍在做试验并出具检验报告；3、水泥抗压试验设备和试验环境不满足要求;4、已检样品未按规范要求留样72小时以上;5、水泥检测在检样品数量不满足，每组28天样品只有2条试样；6、水泥报告与记录不符。 |  |
| 4 | 博白县建筑材料试验室 | 1、资质证书过期，未重新进行就位；2、管理手册等体系文件、标准和规范未受控；3、无内审记录和管理评审记录;4、无完整仪器设备一览表，未建立台账；5、无检定结果确认，无完整检定周期表，仪器设备未张贴三色标志;6、水泥检测人员无上岗证，水泥试验报告批准人和审核人为同一人；7、水泥样品未留样，水泥试样养护不按标准进行，水泥报告、记录和仪器使用记录均不相符；8、当天水泥3天抗压样品未留置；9、接收的混凝土试块标识未采用刻字方式标注，当天检测混凝土试块有4组已做试验，无记录，无报告;10、已接收钢筋试样未编号标识，已检钢筋未按规定留样;11、水泥检验设备保养不善；12、无检测数据自动采录系统; 13、未建立不合格台账; 14、标养室使用喷淋系统，节假日无环境记录，温度控制未满足要求。 |  |

附件2：                    通报批评并责令整改的检测机构及异地试验室

| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西智博建设工程检测咨询有限责任公司（德保） | 1、 1、 钢筋、混凝土、砂浆等已检样品未留样72小时；2、 钢筋原材未进行抗弯试验就出具了试验报告，已检的钢筋原材样品堆放点有大量未试验的样品；3、 钢筋焊接已检样品堆放点有大量未试验的样品；4、 水泥、混凝土配合比未进行试验就出具了试验报告；5、 标养室内存放有2014年3月29日和11月7日（试块上无年份）的混凝土试块，未及时进行试验；6、 标养室内的混凝土试块均无唯一性标识；7、 混凝土试件原始记录记录方式不符合体系文件要求；8、 部分试模、玻璃量器、砂浆稠度仪无状态标识；9、 压力机无使用记录；10、 建材试验未使用计算机自动采集系统；11、 砂石、配合比室无温湿度控制措施；12、 水泥胶砂流动度测定仪台座、振动台座安装不符合规范要求；13、未通过计量认证；14、 所有上岗人员均不是广西智博公司的人员；15、 仪器设备送检单位为“德保县建筑材料试验室”。 |  |
| 2 | 广西智博建设工程检测咨询有限责任公司（龙州） | 1、现场无报告授权签字人的证明文件；2、无计量认证证书；3、无人员档案，现场检测人员无上岗证，无检测人员聘用合同和社保证明；4、所有仪器设备未检定；5、检测设备未与计算机联机；6、砂浆试块2014-101～103,2014年3月18日送样，成型日期为2014年3月16～17日，已超过28天龄期，未进行抗压试验，查无样品。 |  |
| 3 | 南宁市桂鹏工程检测有限公司 | 1、 灌砂法试验报告未按年度连续编号；2、 崇左市龙峡山西段延长线工程工地土壤密度（灌砂法）试验报告（编号B ELEYS2014-0008，B ELEYS2014-0010，B ELEYS2014-0321）无原始记录，所用的仪器设备不在总公司管理目录中，未提供检定周期表和检定校准文件。 |  |
| 4 | 广西田东新元建筑工程服务有限公司靖西分公司 | 1、未通过计量认证；2、 上岗人员的证书为总公司人员（其中刘忠良、周佐在田阳分公司）；3、 样品编号为：hyy13-1045的混凝土抗压报告有两份工程项目名称不同、检测结果不同的试验报告；4、 体系文件未覆盖靖西分场所；5、 无靖西分公司的内审、管理评审资料；6、 样品编号为：gcy14-3-00401的钢筋原材样品，重量偏差试验样品不符合规范要求；7、 样品编号为：ghy14-3-00346的钢筋焊接样品，断裂位置判断不正确；8、 待检区的钢筋样品无唯一性标识；9、 混凝土试块已检样品未按规定留置；10、 混凝土抗渗样品编号为hsy14-3-00026）无法提供样品存放地点；11、 仪器设备送检后二、三个月不领取检定报告，设备确认表缺失，在此期间无法对设备使用状态进行确认；12、 部分试模、玻璃量器无状态标识；13、 水泥胶砂流动度仪台座、水泥胶砂振实台台座不符合规范要求。 |  |
| 5 | 广西田东新元建筑工程服务有限公司田阳分公司 | 1、 已检的混凝土试件留置无明显隔离，未分品种有序摆放；2、 混凝土抗渗检验未按规范要求进行试验；3、 混凝土抗渗委托样品编号已至hsy14-1-00033，共33组，已试验样品编号至hsy14-1-00020，未试验样品应为13组，而标养室中只发现2组样品，无法提供其余11组样品的存放地点；4、 标养室内存放无任何标识的混凝土试块；5、 标养室湿度不满足规范要求；6、 砂浆试块已到28天龄期未及时进行试验；试验机使用记录试件组数与委托单不相符；已试验的砂浆试件无固定留样区，且无唯一性标识；试验室功能分区不明确；7、 缺周佐、韩勇、刘忠良、练海燕、肖志雄的劳动合同；8、韩勇、刘忠良、练海燕、肖志雄、黄卢鑫等5人无社保证明。 |  |

附件3：

通报批评并责令整改的施工企业

- 中铁十八局集团有限公司

- 广西正地建设发展有限公司

- 福建省榕源建设工程有限公司

附件4：

通报批评并责令整改的检测人员

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 上岗证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤广华 | 广西智博建设工程检测咨询有限责任公司 | 4501001039 |
| 2 | 罗艳华 | 广西智博建设工程检测咨询有限责任公司 | 4501000229 |
| 3 | 黄涛 | 南宁市桂鹏工程检测有限公司 | 4501000496 |
| 4 | 胡惠莉 | 南宁市桂鹏工程检测有限公司 | 4501000504 |
| 5 | 周佐 | 广西田东新元建筑工程服务有限公司 | 4501000036 |
| 6 | 刘忠良 | 广西田东新元建筑工程服务有限公司 | 4501000041 |

附件5：

通报批评的项目经理和总监理工程师

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 项目经理 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙州国税局危旧房改造工程2号楼 | 广西正地建设发展有限公司 | 广西恒基建设咨询有限公司 | 李庆辉 | 周武桥 |
| 2 | 阳光名邸三期1#楼 | 福建榕源建设工程有限公司 |  | 郭修平 |  |
| 3 | 龙峡山路西段延长线工程 | 中铁十八局集团有限公司 | 铁四局（湖北）工程监理咨询有限公司 | 赵建宇 | 刘福颐 |

附件6：

通报批评并责令整改的见证员和取样员

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 取样员（证号） | 见证员（证号） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙州国税局危旧房改造工程2号楼 | 广西正地建设发展有限公司 | 广西恒基建设咨询有限公司 | 姚敏 桂（玉林）0542 （证件过期） | 周武江JZQY4501002664 | 砌筑砂浆试块作假。7层、8层的砌体砌筑砂浆试块成型为同一天，9层砌体砌筑砂浆试块成型日期与7、8层只相差一天。 |
| 2 | 阳光名邸三期1#楼 | 福建榕源建设工程有限公司 | 广西星盟监理咨询有限责任公司 | 王立松JZQY4501005301 | 农永进JZQY4514000108 | 第15层砌筑砂浆试块作假。试块抗压强度未达到设计强度的80%，未整改，另制作一组砂浆试块于一个多月后送检。监理已下整改通知。 |
| 3 | 龙峡山路西段延长线工程 | 中铁十八局集团有限公司 | 铁四局（湖北）工程监理咨询有限公司 | 杜万磊JZQY4501003690 | 伍颖 桂（柳）1464 （证件过期） | 工地未设立混凝土试块标准养护室，混凝土试块未作标准养护，提前3天送检，冒充标准养护试块。 |