ICS 91.040.01

P ××

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/ T45-001—20xx

绿色建筑设计规范

Design Standard for Green Building

In Guangxi Zhuang Autonomous Region

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2016年11月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区质量技术监督局   发布

广西壮族自治区地方标准

绿 色 建 筑 设 计 规 范

DB45/T 45-001-20xx

条  文  说  明

目    次

3  基本规定……………………………………………………………………………………… 3

4  前期策划……………………………………………………………………………………… 4

5  规划设计……………………………………………………………………………………… 10

6  建筑设计与室内环境…………………………………………………………………………14

7  结构设计与建筑材料………………………………………………………………………… 31

8  给水排水……………………………………………………………………………………… 37

9  暖通空调……………………………………………………………………………………… 45

10  建筑电气………………………………………………………………………………………48

- 3 基本规定

3.3  这里强调对整个建筑物的用能效率进行整体分析，而不是片面的强调某一个机电系统的效率。如利用热泵系统在提供空调冷冻水的同时提供生活热水、回收建筑排水中的余热作为建筑的辅助热源（污废水热泵系统）等。

3.5  场地开发不应破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

3.6  绿色建筑特别强调技术的本土适宜性。因此，必须注重研究地域、气候和经济等特点，因地制宜、因势利导地控制各类不利因素，增加对建筑和人的有利因素，以确定具地域特色的绿色建筑设计方案。

3.7  按照国家文物保护法规，确定对场地内的文物进行保护的方案，重视历史文化保护区内的空间和环境保护。

3.8  场地资源利用和生态环境保护应不超出环境承载力，合理确定场地开发强度，采用适宜的场地资源利用技术，满足场地和建筑可持续运营的要求，避免对周边场地环境造成次生影响。选址避免位于污染源的下风或下游方向。

3.9  在确定绿色建筑技术方案前，需要对项目进行技术可行性分析、成本效益分析和风险分析。

3.10  应对场地内外可利用的自然资源、市政基础设施和公共服务设施进行调查与利用评估，确定合理利用方式；应对可资利用的可再生能源进行勘查与利用评估，确定合理利用方式；应对场地的生物资源情况进行调查。应保护和利用生物资源，保持场地及周边的生态平衡，保护生物多样性。场地内如发现历史文化遗迹，应采取有效的保护办法，并加以实施。

3.11  建筑造型和色彩应与周围环境或城镇空间肌理相协调。

3.12  住区规划的建筑密度，容积率和绿地率应符合城市控制性详细规划所规定的指标。

3.13  方案、扩初和施工图设计文件中应有绿色建筑设计专篇，专篇中应注明对项目施工与运营管理的技术要求。

- 4前期策划

- 4.1策划目标

4.1.1  绿色建筑设计前需要确定的主要内容之一就是确定合适的项目建设目标、经济适宜的开发定位、功能需求、成本控制以及相应的技术路线，策划的成果将直接决定了下一阶段方案设计策略的选择。

绿色建筑设计应采用本土、适宜的技术，以有效地控制成本。应采用性能化、精细化与集成化的设计方法，对设计方案进行定量验证、优化调整与造价分析，保证在全寿命周期费用经济合理的前提下，有效控制建设工程造价。

绿色建筑项目提倡资金投入以改善建筑的性能为目标，减少不必要的纯装饰费用。过大的面积设置、不必要的功能设置以及资源与空间的闲置是对资源的巨大浪费，也是建筑在运行过程中资源消耗大、效率低的重要原因。

4.1.2   项目前期策划的目的是指明绿色建筑设计的方向，预见并提出设计过程中可能出现的问题，完善建筑设计的内容，将总体规划思想科学地贯彻到设计中去，以达到预期的目标，并为实现其目标，综合平衡各阶段的各个因素与条件，积极协调各专业的关系。绿色建筑设计前期，宜采取团队合作的工作模式进行绿色建筑前期策划研究。

传统策划往往是基于利益主导原则。而绿色建筑策划更关注各方面的平衡，其策划目标中必须增加绿色建筑的核心内涵：即能源与资源高效利用目标、环境保护目标与室内外环境质量目标。

建筑策划是对建筑设计进行定义的阶段，是发现并提出存在问题的阶段，而建筑设计就是解决建筑策划所提问题并确定设计方案的阶段。所以建筑策划是研究建设项目的设计依据，策划研究的结论规定或论证了项目的设计规模、性质、内容和尺度，策划结论的不同，同样项目的设计思想、空间内容可以完全不同，更有导致完成之后引发区域内建筑、环境中人们使用方式、价值观念、经济模式的变更以及新文化的创造的可能性，所以，在建筑设计之前进行建筑策划是很有必要的。

4.1.3  绿色建筑环境调查和分析主要是了解项目所处的自然环境、建设环境(能源、资源、基础设施)、市场环境以及建筑环境(风格、主色调等)等，结合政策环境与宏观经济环境，为项目的定义和论证提供资料。

项目定义和论证主要是确立开发或建设的目的、宗旨以及指导思想，并确定项目的规模、组成、功能、布局、达到的绿色建筑等级或水平、总投资以及开发或建设周期。

全过程组织管理策划主要是基于绿色建筑生命周期控制的要求，确定决策期、项目建设和经营期的管理总体方案、工作流程与任务分工等。

绿色建筑技术策划主要是分析和论证绿色建筑技术方案以及技术标准和规范的应用和制定。

成本效益策划注重于项目开发中的成本效益分析（特别是新技术的成本效益分析），制定资金需求量计划和融资方案。

风险分析包括政策风险、经济风险、技术风险、组织管理风险等。

另外，项目的合同策划、宣传推广策划也是属于项目策划的组成部分之一，但不是绿色建筑需要特别关注的。

通过对以上各因素的分析，可确定出清晰和明确绿色建筑项目的计划和方案，从而对开发项目做出决策。项目策划是知识管理和创新增值的过程，通过项目策划，可以对项目开发中的各个方面进行充分调查和研究 ,制定方案，为项目实施中的控制提供前提。

- 4.2策划步骤

4.2.1  绿色建筑项目前期策划阶段主要包括项目前期调研、项目总体目标和分项目标确定、项目绿色建筑技术体系与实施策略分析、绿色建筑方案可行性研究分析、编制绿色建筑项目策划书和设计任务书。绿色建筑项目前期策划阶段基本流程如下图4.2.1所示：

绿色建筑定位，确定总体目标

绿色建筑等级、规模、实施范围等。

前期调研

现场调研，明确项目规划基本信息，收集整理资料。

编制绿色建筑项目策划书

绿色建筑初步方案与实施策略分析

以多方案对比为基础，提出初步技术方案与实施策略

编制绿色建筑项目设计任务书

绿色建筑分项目标

能源与资源高效利用目标、环境保护目标、室内外环境质量目标。

绿色建筑方案可行性判断

技术可行性分析、成本效益分析与风险分析

是

否

按照一般项目实施，参照绿色建筑相关标准执行

调整定位与目标，或采取补偿措施。

图4.2.1 绿色建筑项目前期策划流程图

4.2.2  绿色建筑项目前期调研包括市场调查，基地分析和对开发商企业的调查等，首先对用地环境进行分析与研究，包括基地状况，周边环境、道路交通，由此得出绿色建筑策划的环境分析，包括人流，绿地构成，与周边道路的关系等；进行市场环境分析与研究，并考虑市场需求、需求量，使策划有市场适应性；对少数民族分布状况进行调研，了解当地民族风俗对设计的影响，使策划更符合地方人文特点。

4.2.3  确定绿色建筑的目标，是开发商和设计师们面临的首要环节，是实现绿色建筑的第一步。绿色建筑目标包括总体目标和分项目标。

绿色建筑总体目标主要取决于自然条件（如地理、气候与水文等）、社会条件（如经济发展水平、文化教育与社会认识等）、项目的基础条件（是否满足国家绿色建筑标准控制项、是否具备四节一环保的建设基础）等方面来确定绿色建筑的定位。对于大型项目，还应从项目的示范意义、技术难度、成本收益等方面进行综合核算，并听取专家意见，进一步明确项目目标。

在明确绿色建筑的建设总体目标后，应进一步确定节能率、节水率、可再生能源利用率、绿地率等分项目标，为下一步的策划方案提供基础。

4.2.4  在明确绿色建筑的建设目标后，应进一步确定节地、节水、节能、可再生能源利用、节材、室内环境和物业管理等指标值和相关的运用技术，确定绿色建筑方案体系，方案体系应遵循被动技术优先同时与广西本地经济、文化、气候、环境、资源等条件相适应的原则。然后针对绿色建筑方案体系，选择确定与各绿色建筑方案控制指标一一对应的技术措施。最后根据所确定的各种技术措施，选择各类技术措施实现的设计方法和产品。在选定绿色建筑的技术体系方案同时，应就成本控制进行仔细分析，进行经济成本估算。确定经济适宜的投资配比。在考虑投资配比时，应多考虑性能设计方法的运用，在设计方面无法满足项目绿色建筑目标时，可考虑增加高性能高成本的建筑产品和设备的使用。根据多方面的分析，可选择多种方案进行方案对比。经过技术方案比较后，形成最终的项目绿色建筑技术体系。

表4.2.4 绿色建筑技术策划实施策略

| 类别 | 实施策略 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 节地与室外 环境 节能与能源 利用 | 1应基于保证场地安全、维持生物多样性、保持文化遗产等要求，判断场地内是否存在不可建设或不适宜建设的区域，配合临近区域和城市已形成的整体布局和肌理进行策划 | 优先保护自然资源，不可避免时应采用补偿措施。方案阶段确定实施策略。 |
|  | 2应结合地下水位的高低、周边项目地下空间开发情况、轨道交通情况，合理利用地下空间 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 3 根据场地内旧建筑情况，确定是否可进行旧建筑改造利用 | 考虑结构安全。方案阶段重点考虑。 |
|  | 4分析场地周边交通，确定项目步行系统、无障碍设施与停车设施等 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 5分析场地日照、风、光与声环境，优化平面布局，兼顾通风、隔噪、采光、建筑节能与视野 | 方案阶段宜利用数值分析软件进行模拟分析。扩初阶段各专业细化技术要求。 |
|  | 6分析周边公共配套设施，确定项目公共配套设施的种类与规模，并体现共享与互补 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 7选择节能环保的夜景照明方式与外立面幕墙，控制光污染 | 夜景照明光污染控制会影响传统的视觉效果。方案阶段重点考虑。施工图阶段应注意灯具选择与幕墙参数。 |
|  | 8根据场地及场地周边微地形、植被、水系情况，确定可最大限度保留与恢复原生态环境的景观方案 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 9结合地形和设计条件，合理采用屋顶绿化、垂直绿化等方式 | 尽量选择广西本地植物。 |
|  | 10综合考虑利用底层架空和骑楼等形式改善通风环境和增加室外活动场地。 | 结合通风模拟分析考虑架空层的位置和大小；架空层布局还应兼顾少数民族风俗的特点。 |
|  | 1采用节能围护结构体系，合理利用遮阳、自然通风、被动式太阳房等本土适宜技术 | 方案阶段可采用性能分析软件进行优化分析。优先考虑本地适用的节能材料。施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 2应分析项目热水需求、太阳能资源情况、周边建筑遮挡关系与集热条件等，确定太阳能热水利用方案 | 考虑计费问题。方案阶段重点考虑。 |
|  | 3宜分析太阳能资源情况、本地电网现状，周边建筑遮挡关系与集光条件等，确定太阳能光伏系统的适宜性 | 考虑成本、利用方式与建筑造型。方案阶段重点考虑。 |
|  | 4可结合建筑的外立面造型采取合理的外遮阳措施，形成整体有效的外遮阳系统 | 考虑成本与建筑造型。方案阶段重点考虑。 |
|  | 5采用节能照明方式 | 考虑与自然采光结合以及照明控制问题。方案阶段重点考虑。施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 6控制建筑主要朝向在南偏东15°至南偏西15°范围内，朝向不佳时考虑合理的遮阳方式。 | 规划阶段重点考虑。 |
|  | 7在方案、规划阶段制定可再生能源利用规划方案，统筹、综合利用各种可再生能源。 | 考虑可再生能源利用条件和成本。方案阶段重点考虑。 |
| 节水与水资源利用 | 1缺水地区应考虑将污水（优先考虑优质杂排水）再生后合理利用，作为室内冲厕用水以及室外绿化、景观、道路浇洒、洗车等用水。内陆缺水地区应加强再生水利用，而淡水资源丰富地区不宜强制实施污水再生利用，应尽量利用雨水进行绿化灌溉，但所有地区均应考虑采用节水器具。缺水的滨海、岛屿等沿海地区，可考虑将海水用于冲厕、冷却水等用途。 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 2再生水的选择应结合城市规划、区域环境、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑而定。 | a.多雨且缺水地区，应结合当地气候条件和建筑地形、地貌等特点，建立完善的雨水收集、处理、储存、利用等配套设施，对屋顶雨水和其它非渗透地表径流雨水进行收集、利用。雨水单独处理可选用氧化塘、人工湿地等自然净化系统。 b.周围有集中再生水厂的，应首先采用本地区市政再生水或上游地区市政再生水。方案阶段重点考虑。 |
| 节材与材料资源利用 | 1分析当地建材及回收利用情况，优先采用本地材料、再生材料、循环利用材料和盛产速生材料 | 材料应可达到基本性能要求，并不影响使用效果。方案阶段提出技术要求。 施工图阶段进行严格控制。 |
|  | 2 根据功能需求，合理采用经济适用的新型结构体系 | 考虑造价与施工等问题。方案阶段重点考虑。 |
|  | 3住宅建筑外墙采用自保温墙体材料，不使用外保温材料或内保温材料。 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 4采用集约化生产的建筑材料、标准化部件和设备；建筑结构设计中采用工业化生产的通用和标准化的结构构件。 | 方案阶段重点考虑。 |
| 室内环境质量 | 1充分利用自然采光 | 考虑防止眩光、节能照明控制、开窗比增大等问题。方案阶段重点考虑。施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 2 结合当地风速风向和整体规划布局，利用自然通风改善室内环境 | 考虑通风与噪声防控的关系。方案阶段重点考虑。扩初和施工图阶段细化技术要求。 |
|  | 3 利用建筑构造实现建筑隔声。噪声不利点设置双层玻璃窗或通风隔声窗。合理布置设备，降低设备噪声 | 方案阶段重点考虑。施工图阶段重点考虑。 |
|  | 4室内装修简约并采用环保建材 | 方案阶段提出技术要求。施工图阶段进行严格控制。 |
|  | 5建筑内合理设置适宜人们接近自然的开敞、半开敞空间，改善室内环境质量 | 方案阶段重点考虑。 |
|  | 6采用分体式空调时，合理设置和安装空调室内外机 | 方案阶段重点考虑。 |
| 运营管理 | 采用可再生能源集中供热水时，考虑合理的计量和收费方案 | 方案阶段重点考虑。 |

4.2.5  在确定绿色建筑技术方案前，需要对项目进行技术可行性分析、成本效益分析和风险分析。首先可将方案与相关绿色建筑认证的控制项作一一对比，检控项目有无认证的可能性，要判断项目是否满足相关认证的控制项要求，可根据需要编制并填写绿色建筑设计可行性控制表。如果初步判断不满足，应寻求解决方案，并分析解决方案的成本。

其次，应进行技术方案的成本效益分析和风险分析，对于投资回收期较长和投资额度较大的技术方案应充分论证。

4.2.6  根据绿色建筑基本目标起草初步草案，组织各利益相关方和专家对策划阶段的初步草案进行评审。根据评审意见，编制绿色建筑项目策划书。主要内容包括绿色建筑项目实施的目标和指标、项目主要的绿色建筑技术方案、经济分析、项目进度计划与安排、效益分析、技术支持等。

- 5规划设计

- 5.1建筑布局与土地利用

5.1.1  广西在气候区划中大部分位于IV类区，部分位于III、V类区，应按规定确定日照标准。有日照要求的公共建筑，如托幼建筑、商旅馆建筑、医疗建筑等，应按规范确定日照标准。

建筑布局不仅要求本项目所有建筑都满足《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002版）、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87、《中小学校设计规范》GB50099-2011等规范有关日照标准，还应兼顾周边，减少对相邻的住宅、幼儿园生活用房等有日照标准要求的建筑产生不利的日照遮挡。

对于新建项目的建设，应满足周边建筑有关日照标准的要求。对于改造项目分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准要求的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

计算机模拟分析可以提供准确的日照参数，分析时应按《城市居住区规划设计规范》GB50180和其他日照规定确定建筑日照标准。

5.1.2  建筑朝向应接近南北向，但应根据各地不同的气候条件调整。

5.1.3  对于居住建筑，当两栋住宅楼居住空间的水平视线距离不低于18m时即能基本满足视野要求，当不能满足的时候应采用设计手法进行视线控制，避免户与户之间的视线干扰；对于公共建筑，要求主要功能房间没有构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰，可看到室外自然环境。公共建筑的非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间及特殊功能房间。

5.1.4  对居住建筑，人均居住用地指标是控制居住建筑节地的关键性指标，依据国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002年版）第3.0.3条的规定，提出人均居住用地指标。

5.1.5  对居住建筑，人均居住用地指标是控制居住建筑节地的关键性指标，依据国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002年版）第3.0.3条的规定，提出人均居住用地指标。

5.1.6  开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应于地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划。

5.1.7  采用下沉广场（庭院）、天窗、导光管系统等，可改善地下车库等地下空间的采光，但考虑到经济合理性，地下空间的采光水平不宜过高。

- 5.2 室外环境

5.2.1  本条参照《环境空气质量标准》GB3095-1996第4条的规定，一般建筑规划区均属于二类区，执行二级标准。规划区内部集中污染源（如垃圾处理设施、污水处理设施等）和分散污染源（如排油烟设施等）的污染排放得到有效控制，附近无污染散发源。

- 5.2.2  满足现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定，本条根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014对玻璃幕墙可见光反射比最低要求适当提高，取0.2。

5.2.3  室外夜景照明设计应满足《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）第7章关于光污染控制的相关要求。

5.2.4  根据不同类别的居住区，要求对场地周边的噪声现状进行检测，并对规划实施后的环境噪声进行预测，使之符合国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 31096中对于不同类别住宅区环境噪声标准的规定。

5.2.5  总平面规划应注意噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局。在总平面规划时，注意不把噪声敏感性高的居住用建筑安排在临近交通干道的位置，通过对建筑朝向、定位及开口的布置，减弱所受外部环境噪声影响。

5.2.6  住宅、医疗、教育建筑和其他公共建筑按规范采用不同标准。

5.2.7  对于可能产生噪声干扰的固定的设备噪声源采取隔声和消声措施，降低其环境噪声。

5.2.8  实践表明，架空层的方式可以较好地疏导自然气流，对后排建筑的通风有利。

5.2.9  冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处风速V＜5m/s是不影响人们正常室外活动的基本要求。建筑的迎风面与背风面风压差不超过5Pa，可以减少冷风向室内渗透。

5.2.10  夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区和漩涡区，将影响室外散热和污染物消散。外窗室内外表面的风压差达到0.5Pa有利于建筑的自然通风。

5.2.11  户外活动场地包括：步行道、庭院、广场、游憩场和停车场。其遮阳措施包括绿化遮阴、构筑物遮阴、建筑日照投影遮阴。建筑日照投影遮阴面积按照夏至日8:00~16:00内有4h处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

5.2.12  采用太阳辐射反射系数较高的表面材料有利于减少太阳辐射得热的吸收，从源头起到隔热的作用。

- 5.3道路交通与公共服务

5.3.1  优先发展公共交通是解决城市交通问题的重要对策。为便于居民选择公共交通工具出行，在场地规划中应重视住区主要出入口的设置及与城市交通网络的有机联系。

5.3.2  为便于选择公共交通出行，在选址与场地规划中应重视建筑场地与公共交通站点的便捷联系，合理设置出入口。“有便捷的人行通道联系公共交通站点”包括：建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通等。

5.3.3  机动车停车率（住区内停车数量与居住户数的比率）按《住宅性能评定技术标准》GB/T 50632-2005第5.2.4条条文说明和附录表B11的规定II级标准。自行车停车区设置应便于居民使用和管理。

5.3.4  地面停车位应按照国家和地方有关标准适度设置，并科学管理、合理组织交通流线，不应对人行、活动场所产生干扰。

5.3.5  公共建筑机动车停车位配置应根据国家标准和当地条件确定，机动车地面停车过多会增大地面交通的复杂性。

5.3.7  本条根据《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）2002年版相关规定，住区配套服务设施（也称配套公建）应包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等八类设施。

公共建筑集中设置，配套的设施设备共享，也是提高服务效率、节约资源的有效方法。兼容2钟及以上主要公共服务功能是指主要服务功能在建筑内部混合布局，部分空间共享使用，如建筑中设有共用的会议设施、展览设施、健身设施以及交往空间、休息空间等；配套辅助设施设备是指建筑或建筑群的车库、锅炉房或空调机房、监控室、食堂等可以共用的辅助性设备；大学、独立学院和职业技术学院、高等专科学校等专用运动场所科学管理，在非用时间向社会公众开放；文化、体育设施的室外活动场地错时向社会开放；办公建筑的室外场地在非办公时间向周边居民开放；高等教育学校的图书馆、体育馆等定时免费向社会开放等。

5.3.8  满足残疾人和老年人的需求，是体现对人的最大关怀，是时代进步的要求。参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001的有关规定对道路和公厕提出要求。

5.3.9  建筑场地内部的无障碍设计以及场地与外部人行系统的连接是目前无障碍设施建设的薄弱环节。建筑作为城市的有机单元，其无障碍建设应纳入城市无障碍系统，并符合现行国家标准《无障碍设计规范》（GB 50763）的要求。

- 5.4场地设计与场地生态

5.4.1  根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》中确定的城市绿化工作目标和主要任务，并考虑到中高层和高层建筑的建设因素，对住区提高绿地率标准。为保障城市公共空间的品质、提高服务质量，本条鼓励公共建筑项目优化建筑布局，提供更多的绿化用地或绿化广场。

绿地率系指住区范围内各类绿地面积的总和占住区用地面积的比率（%）。“绿地率”是衡量住区环境质量的重要标志之一。根据我国居住区规划的实践，当绿地率为30%时可达到较好的空间环境效果。该指标是经综合分析居住区建筑层数、密度、房屋间距等相关指标及可行性研究后确定的。

各类绿地面积包括公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（道路红线内的绿地），其中包括满足当地绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶建筑的屋顶绿化，不包括其他屋顶、晒台的人工绿地。

5.4.2  “人均公共绿地指标”是住区内构建适应不同居住对象游憩活动空间的前提条件，也是适应居民日常不同层次的游憩活动需要、优化住区空间环境、提升环境质量的基本条件。

5.4.3  种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要。一般而言，满足植物生长需求的覆土深度为：乔木＞1.2m，深根系乔木＞1.5m，灌木＞0.5m，草坪地被＞0.3m。此外，种植区域的覆土深度还需满足申报项目所在地有关覆土深度的控制要求。

5.4.5  植物的配置应能体现地方特色，体现本地区植物资源的丰富程度和特色植物景观等方面的特点，同时，应采用包含乔、灌、草相结合的复层绿化，以形成富有层次的具有良好生态效益的绿化体系。绿化应以乔木为主体，乔、灌、草结构合理，以提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥最大的生态效益和景观效益。乔木产生的生态效益远远大于灌木和草坪等产生的生态效益，不但可以改善住区的生态环境，还可为居民提供遮阳、游憩的良好条件。每100m²绿地上乔木量不应少于3.2株的标准参照了广西地方标准《绿色建筑评价标准》DBJ/T45-020-2016的规定。

5.4.6  鼓励各类公共建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可以有效截留雨水。绿化规模可参考列指标进行设计：

1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的50%；

2）垂直绿化种植设施面积达到屋面面积的2%；

3）垂直绿化种植设施场地达到屋面周长的10%。

5.4.7  利用场地的河流、胡泊、水塘、湿地、低洼作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观（如景观绿地和景观水体）来调蓄雨水，可达到有限土地资源多功能开发的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等，面积占比宜达到绿地面积的30%。

5.4.8  增强地面透水能力，可缓解城市及住区气温升高和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微小气候，增加场地雨水与地下水涵养，改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力，补充地下水量，减少因地下水位下降造成的地面下陷，减轻排水系统负荷，减少雨水的尖峰径流量，改善排水状况。

本条中透水铺装是指铺设透水材料的硬质地面。

- 6  建筑设计与室内环境

- 6.1一般规定

6.1.1  鼓励优先采用被动式设计方法，充分利用场地现有条件，来减少建筑能耗，提高室内舒适度，减少建筑材料和设备的使用。

6.1.2  建筑朝向的选择，涉及当地气候条件、地理环境、建筑用地等情况，必须全面考虑。选择的原则是：在节约用地的前提下，满足冬季能争取较多的日照，夏季避免过多的日照，并有利于自然通风的要求。建筑朝向应结合各种设计条件，因地制宜地确定合理的范围。

建筑朝向(大多数建筑的主要朝向)与夏季主导季风方向宜控制在 30º到 60º之间。建筑朝向应考虑迎纳有利的局部地形风，例如海陆风等。

在非炎热地区，为了尽量减少风压对房间气温的影响，建筑物应尽量避免与当地冬季的主导风向发生正交。

建筑朝向受各方面条件的制约，建筑有时不能均处于最佳或适宜朝向。当建筑采取东西向和南北向拼接时,必须考虑两者接受日照的程度和相互遮挡的关系，对朝向不佳的建筑应增加以下的补偿措施：

1）将次要房间放在西面，适当加大西向房间的进深。

2）在西边设置进深较大的阳台，不让太阳一晒到底，同时减小西窗面积，设遮阳设施，在西窗外种植枝大叶茂的落叶乔木。

3）严格避免纯朝西户型的出现，并组织好穿堂风，利用晚间通风带走室内余热。

6.1.3  建筑形体与日照、自然通风与噪声等因素都有密切的关系，在设计中仅仅孤立地考虑形体因素本身是不够的，需要与其他因素综合考虑，才有可能处理好节能、节地、节材等要求之间的关系。建筑形体的设计应充分利用场地的自然条件，综合考虑建筑的朝向、间距、开窗位置和比例等因素，使建筑获得良好的日照、通风采光和视野。规划与建筑单体设计时，宜通过场地日照、通风、噪声等模拟分析确定最佳的建筑形体。

建筑形体设计可采用以下方法：

1）利用计算机日照模拟分析，以建筑周边场地以及既有建筑为边界前提条件，确定满足建筑物最低日照标准的最大形体与高度，并结合建筑节能和经济成本权衡分析；

2）夏热冬冷和夏热冬暖地区通过改变建筑形体，如合理设计底层架空或空中花园，改善后排住宅的通风；

3）建筑单体设计时，在场地风环境分析的基础上，通过调整建筑长宽高比例，使建筑迎风面压力合理分布，避免背风面形成涡旋区，并适度采用凹凸面设计增加粗糙度，降低下沉风速；

4）建筑造型宜与隔声降噪有机结合，利用建筑裙房或底层凸出设计等遮挡沿路交通噪声，面向交通主干道的建筑面宽不宜过宽。

6.1.4  应控制建筑体型，避免过于追求形式新异，造成结构不合理、空间浪费或构造过于复杂，引起建造材料大量增加或运营费用过高等不良后果。

应控制造型要素中非功能和非技术作用的装饰构件的应用。非功能和非技术作用的装饰构件主要指：1)不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；2)单纯为追求标志性效果，在屋顶等处设立塔、球、曲面等异形构件；3)女儿墙高度超过规范要求2倍以上；4)不符合当地气候条件，不利于节能的双层外墙(含幕墙)的面积超过外墙总建筑面积的20％。

建筑要求对地域性有所表达，要体现建筑的地方特色，体现建筑的多样性和丰富性，这是绿色建筑对自然和人文的尊重。

- 6.1.5  “对人的关怀”是建筑的基本原则，城市环境无障碍化是建筑的基本内容，应为残疾人、老年人参与社会活动提供必要的安全和方便的条件。绿色建筑是创新的建筑形式之一，更应考虑残疾人，老年人的需要。

- 6.1.6  绿色建筑尤其是住宅需要综合考虑居住者和使用者的各方面需要，除了满足内部功能需要，还要体现对居住者的应有尊重，保障其私密性。主要的居住空间和邻里住户之间应避免相互干扰。

- 本条文对居住建筑的间距做了适当的要求，同时还应满足各地的规划技术管理规定，应有日照等要求。

- 在考虑私密性同时，绿色居住建筑提倡为居者提供良好的视觉环境，是绿色建筑整体目标之一。

- 6.2 空间合理利用

- 6.2.1  建筑中休息空间、交往空间、会议设施、健身设施等的共享使用，可以有效地提高空间的利用效率，节约用地和建设成本，减少资源的消耗。应通过精心设计，避免过多的大厅、中庭、走廊等交通辅助空间，避免因设计不当形成使用困难或使用效率低的空间。

- 6.2.2  各功能空间要充分利用现场自然资源，例如（直射或漫射）阳光这一清洁能源，发挥其采光、采暖和杀菌的作用；充分利用自然通风降低能耗，提高舒适性。窗户除了有自然通风和自然采光的功能外，还具有在从视觉上起到沟通内外的作用，良好的视野有助于使用者心情愉悦，宜适当加大拥有良好景观视野朝向的开窗面积以获得景观资源，但必须对可能出现的围护结构节能性能、声环境质量下降进行补偿设计。

建筑宜以自然采光和自然通风为主，对建筑朝向的要求较高，为了保证每一套住宅的品质，对部分居住空间的朝向做了具体的要求。

6.2.3  有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的水泵房、空调机房、发电机房、变配电房等设备机房和停车库，宜远离住宅、宿舍、办公室等人员长期居住或工作的房间或场所。当受条件限制无法避开时，应采取隔声降噪、减振、电磁屏蔽、通风等措施。条件许可时，宜将噪声源设置在地下。

6.2.4  设备机房布置在负荷中心可以减少管线敷设量及管路耗损。

6.2.5  绿色建筑鼓励减少电梯的使用，通过改善楼梯间的舒适度鼓励人们使用楼梯，以利于使用者健康和节省能源，楼梯踏步及扶手设计宜舒适宜人。日常使用的楼梯设置应尽量结合消防疏散楼梯，并使其便于人们日常使用。

6.2.6  自行车库的停车数量应满足实际需求。要充分考虑班车、出租车停靠、等候、和下车后步行到建筑入口的流线。鼓励使用自行车等绿色环保的交通工具，为绿色出行提供便利条件，设计安全方便、规模适度、布局合理、符合使用者出行习惯的自行车停车场所。

6.2.7  绿色建筑应尽量服务更多的人群，有条件时宜开放一些空间供社会公众享用，增加公众的活动与交流空间，提高绿色建筑空间的利用效率。

6.2.11  一体化设计是节省材料用量的重要手段之一。土建和装修一体化设计可以事先统一进行建筑构件上的孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修施工阶段对已有建筑构件打凿、穿孔，既保证了结构的安全性，又减少了噪声和建筑垃圾；一体化设计可减少材料消耗，并降低装修成本。同时，一体化设计也应考虑用户个性化的需求。

设备系统已成为现代建筑中必不可少的组成部分。给水、排水、热水、饮水、采暖、通风、空调、燃气、照明、电话、网络、有线电视等等构成了建筑设备工程丰富的内容,通过优化设备系统的设计可以减少材料的用量。

管线综合设计可以避免在施工过程中出现碰撞、难于排放、返工，从而避免了材料的浪费。建筑设备管线综合设计在遵守各专业的工艺、规范要求的前提下，应遵守下列避让原则：小管避大管、临时管线避让长期管线、新建管线避让原有管线等原则。

- 6.3围护结构

- 6.3.1  建筑围护结构节能设计达到国家和地方节能设计标准的规定，是保证建筑节能的关键，在绿色建筑中更应该严格执行。公共建筑和住宅建筑在节能特点上也有差别，因此体型系数、窗墙面积比、外围护结构热工性能、外窗气密性、屋顶透明部分面积比的规定限值应参照该建筑类型的相关要求。

- 体形系数控制建筑的表面面积，减少热损失。窗户是建筑外围护结构的薄弱环节，控制窗墙面积比，是控制整个外围护结构热工性能的有效途径。围护结构热工性能通常包括屋顶、外墙、外窗等部位的传热系数、遮阳系数等限值。外窗气密性在各规范标准中的要求，主要根据现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106-2008的规定。屋顶透明部分的夏季阳光辐射热量对制冷负荷影响很大，对建筑的保温性能也影响较大，因此绿色建筑应控制屋顶透明部分的面积比。现代建筑的中庭常做透明的屋顶天窗，鼓励适当设置可开启扇，在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风，使热空气从中庭顶部排出，在冬季则应严密封闭，充分利用白天阳光产生的温室效应。

- 鼓励绿色建筑的围护结构做得比国家和地方的节能标准更高，这些建筑在设计时应利用软件模拟分析的方法计算其节能率，以便判断其是否可以达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中评分项及加分项的标准。

- 6.3.2  西向日照对夏季空调负荷影响最大，西向主要使用空间的外窗应做遮阳措施，《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75明确指出，建筑东、西向外窗必须设置外遮阳，且为强制性条文要求。可采取固定或活动外遮阳措施，也可借助建筑阳台、垂直绿化等措施进行遮阳。

- 南向宜设置水平遮阳，西向宜采取竖向遮阳等形式。

- 如果条件允许，外窗、玻璃幕墙或玻璃采光顶可以使用可调节式外遮阳，设置部位可优先考虑西向外窗、玻璃采光顶、南向外窗。

- 可提高玻璃的遮阳性能，如南向、西向外窗选用低辐射镀膜（Low-E）玻璃。

- 可利用绿化植物进行遮阳，在进行景观设计时在建筑物的南向与西向种植高大乔木对建筑进行遮阳，还可在外墙种植攀缘植物，利用攀缘植物进行遮阳。

- 6.3.3  本条要求主要是避免外墙处的热桥以加强围护结构保温隔热性能。

6.3.4  自身保温性能好的外墙材料如加气混凝土。外墙遮阳措施可采用花格构件或爬藤植物等方式。根据广西的气候特点和当地的节能设计的要求，对外围护结构的关键部位，如东西墙体的性能突出具体的要求。而且考虑外墙的防水也是气候特点对建筑的特殊要求。

6.3.5  本条是根据节能设计对外窗的设计提出了一些具体的要求，满足节能设计的同时考虑更多的采光和通风要求。且要求主要避免外窗处的热桥以加强围护结构保温隔热性能。

- 6.3.6  本条要求主要考虑是广西的气候特点，采取措施减少阳光对外窗的直射，遮阳是最好的技术措施，且还可以当作外窗防雨的措施。

- 6.3.7  本条文明确了屋面热工设计的具体要求，根据广西的地域性气候特点，特别是南区和北区的不同气候，对屋面的设计要求有所侧重，这是符合广西的气候特点的。

- 屋面的构造较为重要，本条对屋面的整体考虑提出了要求，主要是广西的雨水较丰富，屋面防水要求较高。保温隔热防水需要整体考虑，各层次的构造会相互影响，如保温材料受水其效果降低，有时还会破坏防水层，影响防水效果。

- 本条提出的屋面保温隔热措施是较为成熟且可靠和有效的。

- 1）增设置屋面架空层通风，利用空气对流降低屋面温度。可以起到较好的隔热作用。

- 2）利用平屋面进行种植植物，设计绿化屋面，因种植的需要增加了覆土层再加上植物的覆盖，可以提高屋面隔热性能；但需要考虑可靠的防水措施和构造措施，减少植物对屋面和防水层的破坏。

- 3）蓄水屋面适用于多雨（不缺水）地区，收集雨水作为补水水源，不宜使用自来水作为水源。

- 6.3.8  本条文结合气候特点，对在特定季节对建筑有影响的部位进行技术加强处理，满足建筑的功能使用要求。

- 6.4日照和自然采光

6.4.1  《建筑采光设计标准》GB/T 50033和《民用建筑设计通则》GB 50352规定了各类建筑房间的采光系数最低值

6.4.2  一般情况下住宅各房间的采光系数与窗地面积比密切相关，因此可利用窗地面积比的大小调节室内自然采光。

6.3.3  房间的采光系数与窗地面积比密切相关，因此可以通过控制窗地面积比确保室内充分采用自然采光。不同类型的公共建筑及不同功能房间采光标准不同，对应窗地面积比也不同。此外，窗地面积比与光气候系数相关，不同地区公共建筑主要功能房间窗地面积比为《建筑采光设计标准》GB/T 50033中标准值乘以所在地区的光气候系数K。广西区内，仅河池为第Ⅴ类光气候区，光气候系数为1.2，其余地区均为Ⅳ类光气候区，其光气候系数为1.1。

6.4.4  建筑功能的复杂性和土地资源的紧缺，使建筑进深不断加大，为了满足人们心理和生理上的健康需求并节约人工照明的能耗，就要通过一定技术手段将天然光引入地上采光不足的建筑空间和地下建筑空间内部。如导光管、光导纤维、采光搁板、棱镜窗等等，通过反射、折射、衍射等方法将自然光导入和传输。

为改善室内的自然采光效果，可以采用反光板、棱镜玻璃窗等措施将室外光线反射到进深较大的室内空间。无自然采光的大空间室内，尤其是儿童活动区域、公共活动空间，可使用导光管技术，将阳光从屋顶引入，以改善室内照明质量和自然光利用效果。

平面空间较大的建筑宜采用既经济，技术要求又不高的适宜性技术，如设置天井、中庭等措施，解决室内采光的问题。

地下空间利用率日益提高，地下空间充分利用自然采光可节省白天人工照明能耗，创造健康的光环境。在地下室设计下沉式庭院，或使用窗井、采光天窗来自然采光，要注意设计好排水、防漏等问题。当地下车库的覆土厚度达到3米以上时，使用镜面反射式导光管效率较低，不宜采用。光导纤维导光系统成本较高，可少量使用。

- 6.5自然通风

6.5.1  根据广西的地域性气候特点，住宅的舒适度和室内的通风效果有较大的关系，本条明确规定居住建筑的客厅和卧室应该都能进行自然通风。

厨房和卫生间提倡以自然通风为主，但考虑到厨房设备的改善和环境保护对排烟的要求，一些高标准的住宅已能较好解决无污染的问题，对厨房和卫生间自然通风不作强制要求。此外，一些高标准的住宅的卫生间可能有两个，甚至三个，四个，都要求进行自然通风对设计约束太多，在此适当放宽。

6.5.2  穿堂通风可有效避免单侧通风中出现的进排气流混淆、短路、进气气流不能充分深入房间内部等缺点，因此宜采用穿堂通风。要得到好的穿堂通风效果，还应使主要房间处于上游段，避免厨房、卫生间等房间的污浊空气随气流流入其他房间，影响室内空气品质。由于是空气动力系数小的窗口排风，因此设计中应使厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力系数。总之，要获得良好的自然穿堂风，需要如下一些基本条件：1)室外风要达到一定的强度；2)室外空气首先进入卧室、客厅等主要房间；3)穿堂气流通道上，应避免出现喉部；4)气流通道宜短而直；减小建筑外门窗的气流阻力。

当采用穿堂通风时，宜满足下列要求：

1）使进风窗迎向主导风向，排风窗背向主导风向。

2）通过建筑造型或窗口设计等措施加强自然通风。增大进、排风窗空气动力系数的差值。

3）当由两个和两个以上房间共同组成穿堂通风时，房间的气流流通面积宜大于进排风窗面积。

4）由一套住房共同组成穿堂通风时，卧室、起居室应为进风房间，厨房、卫生间应为排风房间。进行建筑造型、窗口设计时，应使厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力系数。

5）利用穿堂风进行自然通风的建筑，其迎风面与夏季最多风向宜成60°～90°角，且不应小于45°角。

单侧通风通常效果不太理想，因此在采用单侧通风时，要有强化措施使单面外墙窗口出现不同的风压分布，同时增大室内外温差下的热压作用。进排风口的空气动力系数差值增大，可加强风压作用；增加窗口高度可加强热压作用。

当无法采用穿堂通风而采用了单侧通风时，宜满足下列要求：

1）通风窗所在外窗与主导风向间夹角宜为40°～65°。

2）应通过窗口及窗户设计，在同一窗口上形成面积相近的下部进风区和上部排风区，并宜通过增加窗口高度以增大进、排风区的空气动力系数差值。

3）窗户设计应使进风气流深入房间。

4）窗口设计应防止其他房间的排气进入本房间窗口。

5）宜利用室外风驱散房间排气气流。

6.5.3  开窗位置宜选在周围空气清洁、灰尘较少、室外空气污染小的地方，避免开向噪声较大的地方。高层建筑应考虑风速过高对窗户开启方式的影响。

建筑能否获取足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关，近来有些建筑为了追求外窗的视觉效果和建筑立面的设计风格，外窗的可开启率有逐渐下降的趋势，有的甚至使外窗完全封闭，导致房间自然通风不足，不利于室内空气流通和散热，不利于节能。

办公建筑与教学楼内的室内人员密度比较大，建筑室内空气流动，特别是自然、新鲜空气的流动，对提高室内工作人员与学生的工作、学习效率非常关键。日本绿色建筑评价标准（CASBEE for New Construction）对办公建筑和学校的外窗可开启面积设定了3个等级：1、确保可开关窗户的面积达到居室面积的1/10以上； 2、确保可开关窗户的面积达到居室面积的1/8以上；3、确保可开关窗户的面积达到居室面积的1/6以上。

自然通风的效果不仅与开口面积有关，还与通风开口之间的相对位置密切相关。在设计过程中，应考虑通风开口的位置，尽量使之能有利于形成穿堂风。

6.5.4  中庭的热压通风，是从中庭底部从室外进风，从中庭顶部排出，在冬季中庭应严密封闭，以使白天充分利用温室效应。拔风井的设置应考虑在自然环境不利时可控制、可关闭的措施。住宅建筑的主要功能房间换气次数不宜低于1次/h。

建筑的底层采取架空的设计可以大大改善建筑内部的自然通风效果，而且和地域性的气候特点较为吻合，还可以通过较好的半户外活动空间，适合地域性的生活习惯。底层架空的做法技术要求简单，维护方便。结合绿化综合考虑其综合效果更好。是绿色建筑地域性和适宜性的很好反映，是值得推广的做法。

6.5.5  地下空间（如地下车库、超市）的自然通风除了能够降低地下空间通风能耗，还能在合理的气流组织下改善地下空间的空气质量。设置下沉式庭院不仅促进了自然采光通风，还可以增加绿化率，丰富景观空间。地下停车库的下沉庭院要注意避免汽车尾气对建筑使用空间的影响。但同时也需要考虑防排水的特别措施。

6.5.6  夏季暴雨时、冬季采暖季节，多数用户会关闭外窗，会造成室内通风不畅，影响室内热环境。根据实测和调查：当室内通风不畅或关闭外窗，室内干球温度26℃，相对湿度80%左右时，室内人员仍然感到有些闷，所以需要对夏季暴雨、冬季采暖等室外环境不利时关闭外窗情况下的自然通风措施加以考虑。

- 6.6隔声减噪设计

6.6.1  随着城市建筑、交通运输的发展，机械设施的增多，以及人口密度的增长，噪声问题日益严重，甚至成为污染环境的一大公害。人们每天生活在噪声环境中，对身心造成诸多危害：损害听力、降低工作效率甚至引发多种疾病，控制室内噪声水平已经成为室内环境设计的重要工作之一。

尽管建筑的隔声在技术上基本都可以解决，而且实施难度也不是特别大，但现实设计中却往往不被重视，绿色建筑倡导为人类提供健康舒适的室内环境，为此应依据《民用建筑隔声设计规范》GBJ118中的要求对各类功能的建筑进行室内环境的隔声降噪设计。

2008年我国颁布实施《声环境质量标准》GB3096-2008，为防治环境噪声污染、保护和改善工作、生活环境、保障人体健康、促进经济和社会发展而规定的环境中声的最高允许数值。

一个空间的围护结构一般来说是六个面，包括内墙、外墙、楼（地）面、顶板（屋面板）、门窗，这些都是噪声的传入途径，传入整个空间的总噪声级与这六个面的隔声性能、吸声性能、传声性能以及噪声源息息相关。所以室内隔声设计应综合考虑各种因素，对各部位进行构造设计，才能满足《民用建筑隔声设计规范》GBJ118中的要求。

- 6.6.2  除选用隔声性能较好的材料外，还可使用阳台板、广告牌等隔声屏障阻隔交通噪声。由于气候的优越性，植物的种类较为丰富，且四季生长良好，因此结合绿化的设置，合理布置各类植物，使其成为建筑的声屏障，既美化了环境又起到隔声的效果，是值得推广的技术和做法。

6.6.3  人员密集场所及设备用房的噪声多来自使用者和设备，噪声源来自房间内部，针对这种情况降噪措施应以吸声为主同时兼顾隔声。

顶棚的降噪措施多采用吸声吊顶，根据质量定律，厚重的吊顶比轻薄的吊顶隔声性能更好，因此宜选用面密度大的板材，吊顶板材的种类很多，选择时不但要考虑其隔声性能，还要符合防火的要求；另外在满足房间使用要求的前提下吊顶与楼板之间的空气层越厚隔声越好；吊顶与楼板之间应采用弹性联接，这样可以减少噪声的传递。

墙体的隔声及吸声构造类型比较多技术也相对成熟，在不同性质的房间及不同部位选用时，要结合噪声源的种类，针对不同噪声频率特性选用适合的构造，同时还要兼顾装饰效果及防火的要求。

6.6.4  大多民用建筑的楼板多为普通钢筋混凝土楼板，都具有较好的隔绝空气声性能。据测定，120mm厚的钢筋混凝土楼板的空气声隔声量为48-50dB，但其计权标准化撞击声压级却在80dB以上，所以在工程设计中应着重解决撞击声隔声问题。

以前多采用弹性面层来解决这个问题，即在混凝土楼板上铺设地毯或木地板，经测定可达到≦65dB的标准。

在楼板下设隔声吊顶也是切实可行的方法，但为减弱楼板向室内传递空气声，吊顶要离开楼板一定的距离，对层高不大的房间净高影响较大。

目前各种各样的隔声楼板被越来越广泛的采用，其做法是在混凝土楼板上铺设隔声减振垫层，在垫层之上做40厚细石混凝土，然后根据设计要求铺装各种面层。经测定这种构造的楼板可达到撞击声声压级≤65dB的标准要求。

铺设隔声减振垫层时要防止混凝土水泥浆渗入垫层下，四周与墙交界处要用隔声垫将上层的细石混凝土与混凝土楼板隔开，否则会影响隔声效果。目前市场上各种隔声减振垫层的种类也比较繁多，可根据不同工程要求进行选择。

近年来还出现了隔音砂浆，其做法为铺设面层之前采用隔音砂浆替代普通砂浆，构造简单有效，经有关检测报告显示，采用隔音砂浆构造的楼板也可达到撞击声声压级≤65dB的标准要求。

6.6.5  轻型屋盖在各种大型建筑（车站、机场航站楼、体育场商业中心等）中被广泛采用，在隔绝空气声和撞击声两方面轻型屋盖本身都很难达到要求，在轻型屋面铺设阻尼材料或吸声材料或设置吊顶可达到降低噪声的目的。

6.6.6  基础隔振主要是消除设备沿建筑构件的固体传声，是通过切断设备与设备基础的刚性连接来实现的。目前国内的减振装置主要包括弹簧和隔振垫两类产品。基础隔振装置宜选用定型的专用产品，并按其技术资料计算各项参数，对非定型产品，应通过相应的实验和测试来确定其各项参数。

管道减振主要是通过管道与相关构件之间的软连接来实现的，与基础减振不同，管道内的介质振动的再生贯穿整个传递过程，所以管道减振措施也一直延伸到管道的末端。管道与楼板或墙体之间采用弹性构件连接，可以减少噪声的传递。

暖通空调系统噪声一般是建筑室内背景噪声的主要组成部分，该类噪声过高则影响人们正常的谈话和交流甚至身体健康；该类噪声过低则过分安静的室内环境会使人们听到不必要的噪声和其他房间的谈话。

1）选用低噪声的暖通空调设备系统。

2）采用管道回风系统，回风口直接临近室外或隔壁房间，则必须做好相应的隔声和消声措施。

3）同一隔断或轻质墙体两侧的空调系统控制装置应错位安装，不可贯通。

4）根据相邻房间的安静要求对机房采取合理的吸声和隔声、隔振措施。

5）管道系统的隔声、消声和隔振措施应根据实际要求进行合理设计。

空调系统、通风系统的管道必须设置消声器，靠近机房的固定管道应做减振处理，管道的悬吊构件与楼板之间应采用弹性连接。管道穿过墙体或楼板时应设减振套管或套框，套管或套框内径大于管道外径至少50mm。

给排水系统可通过以下方式降低噪音：

1）合理选择排水管材

当采用塑料管材时，选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管等隔音塑料排水管材，可在一定程度上降低噪音。

2）理选择坐便器冲水方式

坐便器的冲水方式分为三种：虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水产生的噪音在各种冲水方式中最小，应优先采用。

3）理确定给水管管径

《建筑给水排水设计规范》GB50015中明确规定，当住户有降低噪音要求时，生活给水管径为15～20mm时，管道内的水流速度宜小于1.0m/s；管径介于25～40mm时，管道内的水流速度宜小于1.2m/s，管径为50～70mm时，管道内的水流速度宜小于1.5m/s。

4）降低水泵房噪音

选择低转速（1450转/分）水泵、屏蔽泵或其他有消音作用的低噪音水泵；水泵基础设减振器、橡胶隔振垫等；与水泵连接的管道，管道吊架采用弹性吊架；水泵出水管上设缓闭式止回阀。

5）在水泵进出管上装设柔性接头。

6.6.7  电梯噪声对相邻房间的影响可以通过一系列的措施缓解，机房和井道之间可设置隔声层来隔离机房设备通过井道向下部相邻房间传递噪声。井道与相邻房间可设置隔声墙或在井道内做吸声构造隔绝井道内的噪声。

- 6.7室内空气质量

6.7.1  根据室内环境空气污染的测试数据表明，目前室内环境空气中以化学性污染最为严重，在公共建筑和居住建筑中，TVOC、甲醛气体污染严重，同时部分人员密集区域由于补充空气新风量不足而造成室内空气中二氧化碳超标。通过调查，造成室内环境空气污染的主要有毒有害气体（氨气污染除外）主要是通过装饰装修工程中使用的建筑材料、装饰材料、家具等释放出的。其中，机拼细木工板（大芯板）、三合板、复合木地板、密度板等板材类，内墙涂料、油漆等涂料类，各种粘合剂均释放出甲醛气体、非甲烷类挥发性有机气体，是造成室内环境空气污染的主要污染源。室内装修设计时应少用人造板材、胶粘剂、壁纸、化纤地毯等，禁止使用无合格报告的人造板材、劣质胶水等不合格产品，不使用添加甲醛树脂的木质和家用纤维产品。

为避免过度装修导致的空气污染物浓度超标，在进行室内装修设计时，宜进行室内环境质量预评价，设计时根据室内装修设计方案和空间承载量、材料的使用量、室内新风量等因素，对最大限度能够使用的各种材料的数量做出预算。根据工程项目设计方案的内容，分析、预测该工程项目建成后存在的危害室内环境质量因素的种类和危害程度，提出科学、合理和可行的技术对策措施，作为该工程项目改善设计方案和项目建筑材料供应的主要依据。

6.7.2  因使用的施工建材、施工辅助材料以及施工工艺不合规范，造成建筑建成后室内环境长期污染难以消除的问题，以及对施工人员健康产生危害的问题，是目前较为普遍的问题。为杜绝此类问题，必须严格按照《民用建筑室内环境污染控制规范》、《室内建筑装饰装修材料有害物质限量》等的规定，选用施工材料及辅助材料，鼓励选用更绿色、健康的材料，鼓励改进施工工艺。

目前采用的有关建筑材料的放射性和有害物质主要现行国家标准有：

1  GB6566-2001  建筑材料放射性核素限量

2  GB18580-2001  室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

3  GB18581-2001  室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有害物限量

4  GB18582-2001  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

5  GB18583-2001  室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

6  GB18584-2001  室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

7  GB18585-2001  室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量

8  GB18586-2001  室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

9  GB18587-2001  室内装饰装修材料地毯，地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量

10  GB18588-2001  室内装饰装修材料混凝土外加剂释放氨的限量

11  GB50325-2001  民用建筑工程室内环境污染控制规范

6.7.3  吸烟室必须设置无回风的排气装置，使含烟草烟雾（ETS）的空气不循环到非吸烟区。在吸烟室门关闭，启动排风系统时，使吸烟室相对于相邻空间应至少有平均5Pa的空气负压，最低负压也应大于1Pa。并且应禁止在建筑中非吸烟室内吸烟。

6.7.4  在建筑的主要出入口，采用至少2m长的固定门道系统，捕集带入的灰尘、小颗粒等，使其无法进入该建筑。固定门道系统包括格栅、格网、地垫等。地垫只有在具有每周保洁清理的情况下才可采用。

6.7.5  目前较为成熟的这类功能材料包括空气净化功能纳米复相涂覆材料、产生负离子功能材料、稀土激活保健抗菌材料、湿度调节材料、温度调节材料等等。

- 6.8建筑工业化

6.8.1  将大部分建筑产品的生产过程在工厂完成，在现场仅进行相对简单的拼装工作是国际建筑业的发展潮流，也是我国建筑业的努力方向。这样做将保证建筑质量，提高建筑的施工精度，缩短工期，提高材料的使用效率，降低能源消耗，同时减轻建造过程中对环境的污染。

工业化装配式体系主要包括预制混凝土体系（由预制混凝土板、柱等构件组成）、钢结构体系（在工厂生产加工、现场连接组装的方式）、复合木结构等及其配套产品体系。

工业化部品包括装配式隔墙、复合外墙、整体厨卫等以及成品门、窗、栏杆、百叶、雨棚、烟道等以及水、暖、电、卫生设备等。

6.8.2  模数协调是标准化的基础，标准化是建筑工业化的根本，建筑的标准化应该满足社会化大生产的要求，满足不同设计单位、生产厂家、建设单位能在统一平台上共同完成建筑的工业化建造。不依照模数设计，尺度种类过多，就难以进行工业化的生产，对应的模数协调问题就显得尤为重要。建筑工业化应遵循《住宅建筑模数协调标准》、《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》等相关标准进行设计。房屋的建筑、结构、设备等设计宜参考模数设计原则，并协调部件及各功能部位与主体间的空间位置关系。强化建筑模数协调的推广应用将有利于推动建筑工业化快速发展。

标准化设计应不仅包括平面设计，而且应包括建筑构件、建筑部品的设计，这些是建筑部品工业化生产、安装的至关重要的前提。

住宅、宾馆等建筑的相当数量的房间平面、功能、装修相同或相近，对于这些类型的建筑宜进行标准化设计。标准化设计的内容不仅包括平面空间，还应对建筑构件、建筑部品等进行标准化、系列化设计。以便进行工业化生产和现场安装。

- 6.8.3  现场干式作业与湿作业相比可更有效保证现场施工质量，降低现场劳动强度,施工过程更环保、卫生。并可在不降低施工质量的前提下，缩短工期，符合建筑工业化的国际潮流。

- 工业化的装修方式是将装修部分从结构体系中拆分出来，合理地分为隔墙系统、天花系统、地面系统、厨卫系统等若干系统，最大限度地推进这些系统中相关部品的工业化生产，减少现场操作，这样做可大大提高部品的加工和安装精度，提高装修质量，缩短工期，是绿色建筑今后的发展方向。

6.8.4  预拌混凝土和预拌砂浆技术、产品已经成熟，推广采用这样的产品、技术有利于我国推动建筑工业化进程，提升建筑产品品质。

6.8.5  为了使建筑的室内分隔方式可以更加灵活多样，设备的维护、更新可以更加方便，宜采用结构构件与设备、装修分离的方式，以保证结构主体不被设备管线、装修破坏，装修空间不受结构主体约束。

- 6.9延长建筑寿命

6.9.1  建筑建成之后在使用过程中因为各种条件的变化，会出现建筑设备更新、平面布置变化的情况。在设计阶段考虑为这些情况预留变更、改善的余地，是符合全寿命周期原则的。具体措施可考虑在室内设置轻质隔墙、隔断，设备布置便于灵活分区，空间设计上考虑易于设备机器、管道的更新。

6.9.2  建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等应考虑选用长寿命的优质产品，构造上易于更换。幕墙的结构胶、密封胶等也应选用长寿命的优质产品。

6.9.3  在选择外墙装饰材料时（特别是高层建筑时），宜选择耐久性较好的材料，以延长外立面维护、维修的时间间隔。我国建筑因为造价低廉，外墙装饰材料选用涂料、面砖的比较多。涂料每隔5年左右需要重新粉刷，维护费用较高，高层建筑尤为突出。面砖则因为施工质量的原因经常脱落，应用在高层建筑上容易形成安全隐患，所以在仅使用化学粘接剂固定面砖时，应采取有效措施防止其脱落。此外室外露出的钢制部件宜使用不锈钢、热镀锌等进行表面处理或采用铝合金等部件防腐性能较好的产品进行替代。空调机位不应固定在金属板上。

为便于外立面的维护,高层建筑宜设置擦窗机,低层建筑可考虑在屋顶女儿墙处设置不锈钢制圆环（应保证强度），便于固定维护人员使用的安全带。此外，窗的开启方式便于擦窗，设置维护用阳台或走道等也是可以考虑的方式。

6.9.4  国家规范规定的结构可靠度是最低要求，可以根据业主要求，在国家规范的基础上适当提高结构的荷载富余度、抗风抗震设防水准等，这也是提高结构的适应性、延长建筑寿命的一个方面。但对绿色建筑设计，实现上述目标，宜依靠先进技术而不是增加建筑材料消耗，如采用隔震和消能减震技术提高结构抵御地震作用的能力等。

6.9.5  对改扩建工程，应尽可能保留原建筑结构构件，应进行结构技术检测鉴定，根据鉴定结果，进行必要的维修加固，满足结构可靠度及耐久性要求后仍可继续使用。经鉴定确实需要拆除时，方可实施拆除作业。避免对结构构件大拆大改。

- 6.10建筑材料应用

- 6.10.1  高能耗材料是指从获取原料、加工运输、成品制作、施工安装、维护、拆除、废弃物处理的全寿命周期中消耗大量能源的建筑材料。应选择在此过程中耗能少的材料以更有利于实现建筑的绿色目标。

- 环境污染控制的标准是随着技术和经济的发展而变化的，应按照最新的相关标准选用材料。

- 6.10.2  每种材料都牵涉到重量、能耗、运输、功能、性能、施工工艺等多个方面的指标，影响总体绿色目标的实现。因此不可仅按照材料单一或几项指标进行选用，而忽视其它指标的负面影响，而应通过对材料的综合评估进行比较和筛选，按照集成、平衡、共享的理念，在有限的条件下达到最优的绿色效应。

- 设计需明确材料的性能指标，保证实际使用材料以及工程预算的准确性。节能计算等预评估计算是绿色建筑设计必需的控制手段，应保证计算输入的材料参数与施工图设计选用的材料一致，以保证计算的有效性。

6.10.2  为降低建筑材料生产过程中天然和矿产资源的消耗，本条鼓励建筑设计时选择节约资源的建筑材料。绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为设计者初步设计阶段选择资源消耗小的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中消耗的天然及矿产资源量C（t/㎡）：

其中：

Xi——第i种建筑材料生产过程中单位重量消耗资源的指标;

Bi——单体建筑用第i种建筑材料的总重量，t；

S——单体建筑的建筑面积，㎡；

——单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数。

表7.3.1-1  单位重量建筑材料生产过程中消耗资源的指标Xi（t/t）

| 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |

表7.3.1-2  可再生材料的回收系数

| 型钢 | 钢筋 | 铝材 |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 0.50 | 0.95 |

设计阶段必须考虑的主要建筑材料包括钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、陶瓷、混凝土砌块、木材制品等。在计算建筑材料资源消耗时必须考虑建筑材料的可再生性。具备可再生性的建筑材料包括：钢筋、型钢、建筑玻璃、铝合金型材、木材等。其中建筑玻璃和木材虽然可全部或部分回收，但回收后的玻璃一般不再用于建筑，木材也很难不经处理而直接应用于建筑中。因此，计算时可不考虑玻璃和木材的回收再利用因素。

采用砌体结构时，结构的材料宜选用本地工业、矿业、农业废料制成的墙材产品。如：混凝土小型空心砌块、粉煤灰砖、粉煤灰空心砌块、灰砂砖、煤矸石砖、页岩砖、海泥砖、植物纤维石膏渣增强砌块等。通过这些材料的选用有利于资源的综合利用。

6.10.4  1）建筑材料从获取原料、加工运输、成品制作、施工安装、维护、拆除、废弃物处理的全寿命周期中会消耗大量能源。在此过程中耗能少的材料更有利于实现建筑的绿色目标。

为降低建筑材料生产过程中能源的消耗，本条鼓励建筑设计阶段选择节约能源的建筑材料。绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为初步设计阶段选择能源消耗低的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段（建筑预算书或决算书）提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中消耗的能源量E(GJ/m2):

其中：

Xi：第i种建筑材料生产过程中单位重量消耗能源的指标，GJ/t（见表7.3.2）；

Bi：单体建筑所用第i种建筑材料的总重量,t；

S：单体建筑的建筑面积, ㎡；

：单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数（见表7.3.1-2）；

Xri：单体建筑所用第i种建筑材料的回收再利用过程的生产能耗指GJ/t。

在设计阶段必须考虑的主要建筑材料有钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、砌体材料、木材制品等。在计算建筑材料生产能耗时也必须考虑建筑材料的可再生性。与资源消耗不同的是，回收的建筑材料循环再生过程同样需要消耗能源。我国回收钢材重新加工的能耗为钢材原始生产能耗的20％～50％，取40％进行计算；可循环再生铝生产能耗占原生铝的5％～8％，取6％进行计算。建筑材料回收的生产能耗（A）指标为：钢材为11.6GJ/t，铝材为10.8 GJ/t。

表7.3.2  单位重量建筑材料生产过程中消耗能源的指标Xi（GJ/t）

| 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.0 | 180.0 | 5.5 | 16.0 | 15.4 | 1.2 | 1.8 |

建筑材料的生产能耗在建筑能耗中所占比例很大。因此，使用生产能耗低的建筑材料对降低建筑能耗具有重要意义。我们在评价建筑材料的生产能耗时必须考虑建筑材料的可再生性，用建筑材料全生命周期的观点看，像钢材、铝材这样高初始生产能耗的建筑材料其综合能耗并不高。

2）本条款鼓励使用施工及拆除能耗低的建筑材料,施工和拆除时采用不同的建筑材料对能源的消耗有着明显的差别,例如:混凝土装饰保温承重空心砌块可简化施工工序，节约施工能耗；永久性模板在灌入模板的混凝土达到拆模强度时不再拆除，而是作为结构的一部分或者作为其表面装饰、保护材料而成为建筑物的永久结构或构造。避免了一般模板拆除时能源的消耗。

6.10.5  为降低建筑材料生产过程中对环境的污染，最大限度地减少温室气体排放，保护生态环境,本条鼓励建筑设计阶段选择对环境影响小的建筑体系和建筑材料,按照绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为设计者初步设计阶段选择对环境污染小的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段（建筑预算书或决算书）提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中排放的CO2量P(t/㎡)（其它排放污染物如SO2，NOx，粉尘等因数量相对较小，与排放CO2量存在数量级上的差别，故仅以排放CO2的量表示）：

其中：

Xi：第i种建筑材料生产过程中单位重量排放CO2的指标，t/t（见表7.3.1-1）；

Bi：单体建筑所用第i种建筑材料的总重量，t；

S：建筑单体的建筑面积总和，㎡；

：单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数（见表7.3.1-2）；

Xri：单体建筑所用第i种建筑材料的回收过程排放CO2指标，t/t。

在设计阶段必须考虑的主要建筑材料有钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、混凝土砌块、木材制品等。在计算建筑材料生产过程排放CO2量时也必须考虑建筑材料的可再生性。与资源消耗不同是，回收的建筑材料循环再生过程同样要排放CO2，我国回收钢材重新加工的CO2排放量为钢材原始生产CO2排放量的20％～50％，取40％进行计算；可循环再生铝生产CO2排放量占原生铝的5％～8％，取6％进行计算。因此，建筑材料回收再生产过程排放CO2（A）的指标为：钢材为0.8t/t，铝材为0.57t/t，参见表7.3.3。

表7.3.3  单位重量建筑材料生产过程中排放CO2的指标Xi（t/t）

| 鼓励建筑设计中采用本身具有装饰效果的建筑材料，目前此类材料中应用较多的有：清水混凝土、清水砌块、饰面石膏板等。这类材料的使用舍去了涂料、饰面等额外的装饰，同时减少了装饰材料中有毒气体的排放。 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 9.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | 0.2 |

6.10.6  1）建筑中可再循环材料包含两部分内容，一是使用的材料本身就是可再循环材料；二是建筑拆除时能够被再循环利用的材料。可再循环材料主要包括：金属材料(钢材、铜)、玻璃、石膏制品、木材等。不可降解的建筑材料如聚氯乙烯(PVC)等材料不属于可循环材料范围。充分使用可再循环材料及可再利用材料可以减少新材料的使用及生产加工新材料带来的资源、能消耗和环境污染，对于建筑的可持续性具有非常重要的意义。

可再利用材料指在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。可再利用材料的使用可延长还具有使用价值的建筑材料的使用周期，降低材料生产的资源消耗，同时可减少材料运输对环境造成的影响。可再利用材料包括从旧建筑拆除的材料以及从其他场所回收的旧建筑材料。可再利用材料包括砌块、砖石、管道、板材、木地板、木制品(门窗)、钢材、钢筋、部分装饰材料等。

2）用于生产制造再生材料的废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励使用利用建筑废弃物再生骨料制作的混凝土砌块、水泥制品和配制再生混凝土；鼓励使用利用工业废弃物、建筑垃圾、淤泥为原料制作的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

3）在设计过程中，应最大限度利用建设用地内拆除的或其他渠道收集得到的旧建筑的材料，以及建筑施工和场地清理时产生的废弃物等，延长其使用期，达到节约原材料、减少废物的目的，同时也降低由于更新所需材料的生产及运输对环境的影响。设计中需考虑的回收物包括木地板、木板材、木制品、混凝土预制构件、铁器、装饰灯具、砌块、砖石、钢材、保温材料、玻璃、石膏板、沥青等。

4）可快速再生的天然材料指持续的更新速度快于传统的开采速度(从栽种到收获周期不到10年)。可快速更新的天然材料主要包括树木、竹、藤、农作物茎秆等在有限时间阶段内收获以后就可更换的资源。我国目前主要的产品有：各种轻质墙板、保温板、装饰板、门窗等等。快速再生天然材料及其制品的应用一定程度上可节约不可再生资源,并且不会明显地损害生物多样性,不会影响水土流失和影响空气质量,是一种可持续的建材，它有着其他材料无可比拟的优势。但是木材的利用需要以森林的良性循环为支撑，采用木结构时，应利用速生丰产林生产的高强复合工程用木材，在技术经济允许的条件下，利用从森林资源已形成良性循环的国家进口的木材也是可以鼓励的。

5）本地材料是指距离施工现场500km以内的材料。绿色建筑除要求材料优异的使用性能外，还要注意材料运输过程中是否节能和环保，因此应充分了解当地建筑材料的生产和供应的有关信息，以便在设计和施工阶段尽可能实现就地取材，减少材料运输过程资源、能源消耗和环境污染。

6.10.7  室内空气中甲醛、苯、甲苯、有机挥发物、人造矿物纤维是危害人体健康的主要污染物。为积极的提供有利于人体健康的环境，本条鼓励选用具有改善居室生态环境和保健功能的建筑材料。现在国内开发很多有利于改善室内环境及人体健康的材料，如：具有抗菌、防霉、除臭、隔热、调湿、防火、防射线、抗静电等功能的多功能材料。这些新材料的研究开发为建造良好室内空气质量提供了基本的材料保证。

随着人们对室内环境的热舒适要求越来越高,建筑能耗也相应随之增大,造成能源消耗持续增长,为达到舒适度和节能的双赢,人们正进行着积极的探索。如：在建筑围护结构中加入相变储能构件,提供了一种改善室内热舒适性、降低能耗和缓解对大气环境负面影响的有效途径。

6.10.8  不易循环利用的材料用于短期使用的建筑会造成材料的浪费，轻质高强的钢结构和木结构适用于这类建筑。绿色建筑提倡采用耐久性好的建筑材料，可保证建筑物使用功能维持时间长，延长建筑使用寿命，减少建筑的维修次数，从而减少社会对材料的需求量，也减少废旧拆除物的数量，采用耐久性好的建筑材料是最大的节约措施之一。

6.10.9  预拌混凝土应用技术已较为成熟。与现场脚本混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。

预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

6.10.10  预拌砂浆是根据工程需要配制、由专业化工厂规模化生产的，砂浆的性能品质和均匀性能够得到充分保证，可以很好地满足砂浆保水性、和易性、强度和耐久性需求。

预拌砂浆按照生产工艺可分为湿拌砂浆和干混砂浆；按照用途可分为砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆、陶瓷砖粘结砂浆、界面砂浆、保温板粘结砂浆、保温板抹面砂浆、聚合物水泥防水砂浆、自流平砂浆、耐磨地坪砂浆和饰面砂浆等。

预拌砂浆与现场拌制砂浆相比，不是简单意义的同质产品替代，而是采用先进工艺的生产线拌制，增加了技术含量，产品性能得到显著增强。预拌砂浆尽管单价比现场拌制砂浆高，但是由于其性能好、质量稳定、减少环境污染、材料浪费和损耗小、施工效率高、工程返修率低，可降低工程的综合造价。

预拌砂浆应符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。

6.10.11  轻集料混凝土按轻集料的种类分为：天然轻集料混凝土、人造轻集料混凝土、工业废料轻集料混凝土。采用轻集料混凝土是建材轻量化的重要手段之一，轻集料混凝土大量应用于工业与民用建筑及其他工程，可以节约材料用量、减轻结构自重、减少地基荷载。同时使用轻集料混凝土还可提高结构的抗震性能、提高构件运输和吊装效率及改善建筑功能等。

采用轻钢以及金属幕墙等建材是建材轻量化的最直接有效的办法，直接降低了建材使用量，进而减少建材生产能耗和碳排放。

- 7 结构设计与建筑材料

- 7.1一般规定

- 7.1.1  现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068，根据建筑的重要性对其结构设计使用年限作了相应规定。这个规定是最低标准，结构设计不能低于此标准，但业主可以要求提高结构设计使用年限，此时结构构件的抗力及耐久性设计应满足相应设计使用年限的要求。

- 结构生命周期越长，单位时间内对资源消耗、能源消耗和环境影响越小，绿色性能越好。而我国建筑的平均使用寿命与国外相比普遍偏短，因此提倡适当延长结构生命周期。

7.1.2  结构方案应经过多方案对比，根据建筑功能、高度、形体，采用受力合理、抗风和抗震性能良好的结构体系，能够以较少的材料代价满足建筑的性能要求，因地就宜从节约材料、施工方便安全、环保等方面进行论证。

- 7.1.3  绿色建筑设计应通过控制建筑规模、集中体量、减小体积，优化结构体系与设备系统，使用高性能及耐久性好的材料等手段，减少在施工、运行和维护过程中的材料消耗总量，提高材料利用效率，同时考虑材料的循环利用，以达到节约材料的目标。

- 7.1.4  高层建筑、大跨度建筑的材料用量大，在建筑方案设计阶段，应同时进行结构方案的技术和经济对比论证，选择受力合理的结构体系，避免建筑方案导致的结构不合理。

- 7.1.5  高能耗材料是指从获取原料、加工运输、成品制作、施工安装、维护、拆除、废弃物处理的全寿命周期中消耗大量能源的建筑材料。应选择在此过程中耗能少的材料以更有利于实现建筑的绿色目标。

- 环境污染控制的标准是随着技术和经济的发展而变化的，应按照最新的相关标准选用材料。

- 7.1.6  绿色建筑应营造有利于人的身心健康的良好室内外环境，因而,不但要考虑其满足建筑功能的需要，还应考虑通过人的视觉、触觉等感官引起生理和心理的良性反应。例如：在寒冷地区多采用暖色材料，在休息区域采用色调柔和的材料；接触人体的部位采用传热慢、触感柔和的材料；人员长时间站立的地面采用有一定弹性的材料等。

- 7.1.7  每种材料都牵涉到重量、能耗、运输、功能、性能、施工工艺等多个方面的指标，影响总体绿色目标的实现。因此不可仅按照材料单一或几项指标进行选用，而忽视其它指标的负面影响，而应通过对材料的综合评估进行比较和筛选，按照集成、平衡、共享的理念，在有限的条件下达到最优的绿色效应。

- 设计需明确材料的性能指标，保证实际使用材料以及工程预算的准确性。节能计算等预评估计算是绿色建筑设计必需的控制手段，应保证计算输入的材料参数与施工图设计选用的材料一致，以保证计算的有效性。

- 7.2结构设计

7.2.1  国家规范规定的结构可靠度是最低要求，可以根据业主要求适当提高结构的荷载富裕度、抗风抗震设防水准及耐久性水平等，这也是提高结构的适应性、延长建筑寿命的一个方面。

7.2.2  建筑材料用量中绝大部分是结构材料。在设计过程中应根据建筑功能、层数、跨度、荷载等情况，优化结构体系、平面布置、构件类型及截面尺寸的设计，充分利用不同结构材料的强度、刚度及延性等特性，减少对材料尤其是不可再生资源的消耗。

基础在建筑成本中占有较大比例，进行多方案的论证、对比，采用建筑材料消耗少的结构方案，因地制宜，从结构合理、施工安全、节省采料、施工对环境影响小等方面进行论证。

7.2.3  采用高强高性能混凝土可以减小构件截面尺寸和混凝土用量，增加使用空间；梁、板及层数较低的结构可采用普通混凝土。

选用轻质高强钢材可减轻结构自重，减少材料用量。《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006要求，对于高层钢结构建筑，Q345GJ、Q345GJZ等强度较高的高性能钢材用量占钢材总量的比例不低于70％。

在普通混凝土结构中，受力钢筋优先选用HRB400级热轧带肋钢筋；在预应力混凝土结构中，宜使用中、高强螺旋肋钢丝以及三股钢绞线。《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006要求，6层以上的建筑，钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用级（或以上）钢筋占受力钢筋总量的70％以上。

7.2.4  要区分“结构设计使用年限”和“建筑寿命”之间的不同。结构设计使用年限到期，并不意味建筑寿命到期。只是需要进行全面的结构技术检测鉴定，根据鉴定结果，进行必要的维修加固，满足结构可靠度及耐久性要求后仍可继续使用，以延长建筑寿命。

7.2.5  对改扩建工程，应对原有建筑进行可靠性和抗震性能评估鉴定，应尽可能保留原建筑结构构件，避免对结构构件大拆大改。

7.2.6  有时采用结构体系加固方案，如增设剪力墙（或支撑）将纯框架结构改造成框-剪（支撑）结构等，可大大减少构件加固的数量，减少材料消耗及对环境的影响。

对需要加固的结构构件，在保证安全性及耐久性的前提下，应采用节材、节能、环保的加固设计及施工技术。目前结构构件的各种加固方法较多，所采用的加固设计方案应符合节约资源、节约能源及保护环境的绿色原则。

- 7.3材料利用

7.3.1  为降低建筑材料生产过程中天然和矿产资源的消耗，本条鼓励建筑设计时选择节约资源的建筑材料。绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为设计者初步设计阶段选择资源消耗小的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中消耗的天然及矿产资源量C（t/㎡）：

其中：

Xi——第i种建筑材料生产过程中单位重量消耗资源的指标;

Bi——单体建筑用第i种建筑材料的总重量，t；

S——单体建筑的建筑面积，㎡；

——单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数。

表7.3.1-1  单位重量建筑材料生产过程中消耗资源的指标Xi（t/t）

| 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |

表7.3.1-2  可再生材料的回收系数

| 型钢 | 钢筋 | 铝材 |
| --- | --- | --- |
| 0.90 | 0.50 | 0.95 |

设计阶段必须考虑的主要建筑材料包括钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、陶瓷、混凝土砌块、木材制品等。在计算建筑材料资源消耗时必须考虑建筑材料的可再生性。具备可再生性的建筑材料包括：钢筋、型钢、建筑玻璃、铝合金型材、木材等。其中建筑玻璃和木材虽然可全部或部分回收，但回收后的玻璃一般不再用于建筑，木材也很难不经处理而直接应用于建筑中。因此，计算时可不考虑玻璃和木材的回收再利用因素。

采用砌体结构时，结构的材料宜选用本地工业、矿业、农业废料制成的墙材产品。如：混凝土小型空心砌块、粉煤灰砖、粉煤灰空心砌块、灰砂砖、煤矸石砖、页岩砖、海泥砖、植物纤维石膏渣增强砌块等。通过这些材料的选用有利于资源的综合利用。

7.3.2  1）建筑材料从获取原料、加工运输、成品制作、施工安装、维护、拆除、废弃物处理的全寿命周期中会消耗大量能源。在此过程中耗能少的材料更有利于实现建筑的绿色目标。

为降低建筑材料生产过程中能源的消耗，本条鼓励建筑设计阶段选择节约能源的建筑材料。绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为初步设计阶段选择能源消耗低的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段（建筑预算书或决算书）提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中消耗的能源量E(GJ/m2):

其中：

Xi：第i种建筑材料生产过程中单位重量消耗能源的指标，GJ/t（见表7.3.2）；

Bi：单体建筑所用第i种建筑材料的总重量,t；

S：单体建筑的建筑面积, ㎡；

：单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数（见表7.3.1-2）；

Xri：单体建筑所用第i种建筑材料的回收再利用过程的生产能耗指GJ/t。

在设计阶段必须考虑的主要建筑材料有钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、砌体材料、木材制品等。在计算建筑材料生产能耗时也必须考虑建筑材料的可再生性。与资源消耗不同的是，回收的建筑材料循环再生过程同样需要消耗能源。我国回收钢材重新加工的能耗为钢材原始生产能耗的20％～50％，取40％进行计算；可循环再生铝生产能耗占原生铝的5％～8％，取6％进行计算。建筑材料回收的生产能耗（A）指标为：钢材为11.6GJ/t，铝材为10.8 GJ/t。

表7.3.2  单位重量建筑材料生产过程中消耗能源的指标Xi（GJ/t）

| 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.0 | 180.0 | 5.5 | 16.0 | 15.4 | 1.2 | 1.8 |

建筑材料的生产能耗在建筑能耗中所占比例很大。因此，使用生产能耗低的建筑材料对降低建筑能耗具有重要意义。我们在评价建筑材料的生产能耗时必须考虑建筑材料的可再生性，用建筑材料全生命周期的观点看，像钢材、铝材这样高初始生产能耗的建筑材料其综合能耗并不高。

2）本条款鼓励使用施工及拆除能耗低的建筑材料,施工和拆除时采用不同的建筑材料对能源的消耗有着明显的差别,例如:混凝土装饰保温承重空心砌块可简化施工工序，节约施工能耗；永久性模板在灌入模板的混凝土达到拆模强度时不再拆除，而是作为结构的一部分或者作为其表面装饰、保护材料而成为建筑物的永久结构或构造。避免了一般模板拆除时能源的消耗。

7.3.3  为降低建筑材料生产过程中对环境的污染，最大限度地减少温室气体排放，保护生态环境,本条鼓励建筑设计阶段选择对环境影响小的建筑体系和建筑材料,按照绿色奥运建筑评估体系中提供的公式及数据,可为设计者初步设计阶段选择对环境污染小的建筑材料提供依据。

根据初步设计阶段（建筑预算书或决算书）提供的建筑材料清单，计算建筑物单位建筑面积所用建筑材料生产过程中排放的CO2量P(t/㎡)（其它排放污染物如SO2，NOx，粉尘等因数量相对较小，与排放CO2量存在数量级上的差别，故仅以排放CO2的量表示）：

其中：

Xi：第i种建筑材料生产过程中单位重量排放CO2的指标，t/t（见表7.3.1-1）；

Bi：单体建筑所用第i种建筑材料的总重量，t；

S：建筑单体的建筑面积总和，㎡；

：单位建筑所用第i种建筑材料的回收系数（见表7.3.1-2）；

Xri：单体建筑所用第i种建筑材料的回收过程排放CO2指标，t/t。

在设计阶段必须考虑的主要建筑材料有钢材、铝材、水泥、建筑玻璃、建筑卫生陶瓷、混凝土砌块、木材制品等。在计算建筑材料生产过程排放CO2量时也必须考虑建筑材料的可再生性。与资源消耗不同是，回收的建筑材料循环再生过程同样要排放CO2，我国回收钢材重新加工的CO2排放量为钢材原始生产CO2排放量的20％～50％，取40％进行计算；可循环再生铝生产CO2排放量占原生铝的5％～8％，取6％进行计算。因此，建筑材料回收再生产过程排放CO2（A）的指标为：钢材为0.8t/t，铝材为0.57t/t，参见表7.3.3。

表7.3.3  单位重量建筑材料生产过程中排放CO2的指标Xi（t/t）

| 鼓励建筑设计中采用本身具有装饰效果的建筑材料，目前此类材料中应用较多的有：清水混凝土、清水砌块、饰面石膏板等。这类材料的使用舍去了涂料、饰面等额外的装饰，同时减少了装饰材料中有毒气体的排放。 钢材 | 铝材 | 水泥 | 建筑玻璃 | 建筑卫生陶瓷 | 混凝土砌块 | 木材制品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 9.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | 0.2 |

7.3.4  1）建筑中可再循环材料包含两部分内容，一是使用的材料本身就是可再循环材料；二是建筑拆除时能够被再循环利用的材料。可再循环材料主要包括：金属材料(钢材、铜)、玻璃、石膏制品、木材等。不可降解的建筑材料如聚氯乙烯(PVC)等材料不属于可循环材料范围。充分使用可再循环材料及可再利用材料可以减少新材料的使用及生产加工新材料带来的资源、能消耗和环境污染，对于建筑的可持续性具有非常重要的意义。

可再利用材料指在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。可再利用材料的使用可延长还具有使用价值的建筑材料的使用周期，降低材料生产的资源消耗，同时可减少材料运输对环境造成的影响。可再利用材料包括从旧建筑拆除的材料以及从其他场所回收的旧建筑材料。可再利用材料包括砌块、砖石、管道、板材、木地板、木制品(门窗)、钢材、钢筋、部分装饰材料等。

2）用于生产制造再生材料的废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励使用利用建筑废弃物再生骨料制作的混凝土砌块、水泥制品和配制再生混凝土；鼓励使用利用工业废弃物、建筑垃圾、淤泥为原料制作的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

3）在设计过程中，应最大限度利用建设用地内拆除的或其他渠道收集得到的旧建筑的材料，以及建筑施工和场地清理时产生的废弃物等，延长其使用期，达到节约原材料、减少废物的目的，同时也降低由于更新所需材料的生产及运输对环境的影响。设计中需考虑的回收物包括木地板、木板材、木制品、混凝土预制构件、铁器、装饰灯具、砌块、砖石、钢材、保温材料、玻璃、石膏板、沥青等。

4）可快速再生的天然材料指持续的更新速度快于传统的开采速度(从栽种到收获周期不到10年)。可快速更新的天然材料主要包括树木、竹、藤、农作物茎秆等在有限时间阶段内收获以后就可更换的资源。我国目前主要的产品有：各种轻质墙板、保温板、装饰板、门窗等等。快速再生天然材料及其制品的应用一定程度上可节约不可再生资源,并且不会明显地损害生物多样性,不会影响水土流失和影响空气质量,是一种可持续的建材，它有着其他材料无可比拟的优势。但是木材的利用需要以森林的良性循环为支撑，采用木结构时，应利用速生丰产林生产的高强复合工程用木材，在技术经济允许的条件下，利用从森林资源已形成良性循环的国家进口的木材也是可以鼓励的。

5）本地材料是指距离施工现场500km以内的材料。绿色建筑除要求材料优异的使用性能外，还要注意材料运输过程中是否节能和环保，因此应充分了解当地建筑材料的生产和供应的有关信息，以便在设计和施工阶段尽可能实现就地取材，减少材料运输过程资源、能源消耗和环境污染。

7.3.5  室内空气中甲醛、苯、甲苯、有机挥发物、人造矿物纤维是危害人体健康的主要污染物。为积极的提供有利于人体健康的环境，本条鼓励选用具有改善居室生态环境和保健功能的建筑材料。现在国内开发很多有利于改善室内环境及人体健康的材料，如：具有抗菌、防霉、除臭、隔热、调湿、防火、防射线、抗静电等功能的多功能材料。这些新材料的研究开发为建造良好室内空气质量提供了基本的材料保证。

随着人们对室内环境的热舒适要求越来越高,建筑能耗也相应随之增大,造成能源消耗持续增长,为达到舒适度和节能的双赢,人们正进行着积极的探索。如：在建筑围护结构中加入相变储能构件,提供了一种改善室内热舒适性、降低能耗和缓解对大气环境负面影响的有效途径。

7.3.6  不易循环利用的材料用于短期使用的建筑会造成材料的浪费，轻质高强的钢结构和木结构适用于这类建筑。绿色建筑提倡采用耐久性好的建筑材料，可保证建筑物使用功能维持时间长，延长建筑使用寿命，减少建筑的维修次数，从而减少社会对材料的需求量，也减少废旧拆除物的数量，采用耐久性好的建筑材料是最大的节约措施之一。

7.3.7  轻集料混凝土按轻集料的种类分为：天然轻集料混凝土、人造轻集料混凝土、工业废料轻集料混凝土。采用轻集料混凝土是建材轻量化的重要手段之一，轻集料混凝土大量应用于工业与民用建筑及其他工程，可以节约材料用量、减轻结构自重、减少地基荷载。同时使用轻集料混凝土还可提高结构的抗震性能、提高构件运输和吊装效率及改善建筑功能等。

采用轻钢以及金属幕墙等建材是建材轻量化的最直接有效的办法，直接降低了建材使用量，进而减少建材生产能耗和碳排放。

- 8给水排水

- 8.1一般规定

8.1.2 在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中，水资源利用在方案、规划阶段的统筹设计是作为控制项提出的。在住宅建筑、公共建筑中的办公、商场、旅馆建筑，除涉及到室内水资源利用、给排水系统外，还涉及到室外雨、污水的排放、再生水利用以及绿化、景观用水等与城市宏观水环境直接相关的问题。根据当地要求，结合城市水环境专项规划以及当地水资源状况，考虑建筑周边环境，对水系统进行统筹规划，是建设绿色建筑的必要条件。

水系统规划方案，包括但不限于以下内容：

2  项目概况。当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、旅馆、商店、会展建筑等时，可统筹考虑项目内水资源的综合利用。

3  确定节水用水定额、编制用水量计算表及水量平衡计算；

4  给排水系统设计方案介绍；

5  采用节水器具、设备和系统的相关说明；

6  非传统水源利用方案。对雨水、再生水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水灯水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等；

7  景观水体补水严禁采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水和非传统水源。

制定水资源利用方案是绿色建筑给排水设计的重要环节，是设计人确定设计思路和设计方案的可行性论证过程。

8.1.3 解决民用建筑内的噪声干扰问题首先应从规划设计、单体建筑内的平面布置考虑。卫生间排水噪声是影响正常工作生活的主要噪声，建议采用同层排水、旋流弯头等有效措施加以控制或改善。住宅应该给居住者提供一个安静的环境，除了来自室外的噪音外，室内给排水设备和管道产生的噪音对居住环境质量产生一定的影响，特别是对卧室噪音对人体睡眠产生较大的影响，可采取下列措施减小给排水系统噪音的影响：

1  在建筑构造上采取有效的隔声、降噪措施：如设置管道井、用砖墙包裹管道等；

2  合理选择排水管材：采用柔性排水铸铁管、内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管等隔音较好的排水管材，可在一定程度上降低噪音；

3  合理选择坐便器冲水方式：坐便器的冲水方式分为三种：虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水产生的噪音在各种冲水方式中最小，可优先采用。

4  合理确定给水管管径：《建筑给水排水设计规范》GB 50015中明确规定，当住户有降低噪音要求时，生活给水管径为15～20mm时，管道内的水流速度宜小于1.0m/s；管径介于25～40mm时，管道内的水流速度宜小于1.2m/s，管径为50～70mm时，管道内的水流速度宜小于1.5m/s。

5  降低水泵房噪音：选择低转速（1450转/分）水泵、屏蔽泵或其他有消音作用的低噪音水泵；水泵基础设减振器、橡胶隔振垫等；与水泵连接的管道，管道吊架采用弹性吊架；水泵出水管上设缓闭式止回阀；在水泵进出管上装设柔性接头。

8.1.4 由于水资源是十分宝贵的，节约用水是节约能源的一个重要组成部分，通常情况下，游泳池、水上游乐池用水应循环使用。

8.1.5 场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道等），能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。

当场地面积超过一定范围时， 应进行雨水专项规划设计。雨水专项规划设计是通过建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合， 综合考虑各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划设计。通过实施雨水专项规划设计，能避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接问题，避免出现顾此失彼的现象。具体设计时，场地占地面积大于10hm2的项目，应提供雨水专项规划设计，不大于10hm2的项目可不做雨水专项规划设计，但也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合利用方案。

利用场地的河流、湖泊、水塘、湿地、低洼地作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观（如景观绿地和景观水体）来调蓄雨水，可达到有限土地资源多功能开发的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，固宜合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤截留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。

雨水下渗也是削减径流和径流污染的重要途径之一。本条“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。通常停车场、道路和室外活动场地等，有一定承载力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等作为铺地材料，透水性能差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。

8.1.6 场地设计应合理评估和预测场地可能存在的水涝风险，尽量使场地雨水就地消纳或利用，防止径流外排到其他区域形成水涝和污染。径流总量控制同时包括雨水的减排和利用，实施过程中减排和利用的比例需依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。

从区域角度看，雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环。要使硬化地面恢复到自然地貌的环境水平，最佳的雨水控制量应以雨水排放量接近自然地貌为标准，因此从经济性和维持区域性水环境的良性循环角度出发，径流的控制率也不宜过大而应有合适的量（除非具体项目有特殊的防洪排涝设计要求）。

设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，结合项目条件，用设计控制雨量乘以场地综合径流系数、总汇水面积来确定项目雨水设施总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等措施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求。

8.1.7 在本条规定了集中供应系统热源选择的原则。在设计中应对工程基地附近进行调查研究，全面考虑热源的选择，宜采用可再生能源，优先考虑利用工业的余热、废热、地热。地热在广西分步较广，是一项有价值的资源，有条件是，应优先考虑。靠近热电厂、高能耗工厂等余热、废热丰富的地域，如果设计方案中很好地实现了回收排水中的热量，以及利用其它余热废热作为预热，可降低能源的消耗，同样也能够提高生活热水系统的用能效率。一般情况下的具体指标可取为：余热或废热提供的能量分别不少于建筑所需蒸汽设计日总量的40%、供暖设计日总量的30%、生活热水设计日总量的60%。

地热在我国分布较广，是一项极有价值的资源，有条件时，应优先加以考虑。但地热水按其生成条件不同，其水温、水质、水量和水压有很大区别，应采取相应的各不相同的技术措施，如：

1.当地热水的水质不符合生活热水水质要求应进行水质处理；

2.当水质对钢材有腐蚀时，应对水泵、管道和贮水装置等采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施；

3.当水量不能满足设计秒流量或最大小时流量时，应采用贮存调节装置；

4.当地热水不能满足用水点水压要求时，应采用水泵将地热水抽吸提升或加压输送至各用水点。

地热水的热、质利用应尽量充分，有条件时，应考虑综合利用，如先将地热水用于发电再用于采暖空调；或先用于理疗和生活用水再用作养殖业和农田灌溉等。

- 8.2供水系统

8.2.1 合理的供水系统是给排水设计中达到节水、节能目的的保障。

建筑给水系统超压出流的防治应从给水系统的设计、压力分区的合理性、减压措施的采用等多方面采取对策，以减少超压出流造成的水量浪费。

首先应充分利用市政供水压力，作为一项节能条款《住宅建筑设计规范》GB 50368中明确“生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水”。采用管网叠压供水技术时应获得当地供水部门的同意。在执行本条款过程中还需做到：掌握准确的供水水压、水量等可靠资料；满足卫生器具配水点的水压要求；高层建筑分区供水压力应满足《建筑给水排水设计规范》GB 50015中第3.3.5条的要求，需加压的供水分区采用减压分区时不得多于一区。

另外，设施的合理配置和有效使用，是控制超压出流的技术保障。减压阀作为简便易用的设施在给水系统中得到广泛的应用。

水泵是耗能设备，应通过计算确定水泵的流量和扬程，合理选择通过节能认证的水泵产品，减少能耗。选择加压水泵时，必须对水泵的Q-H特性曲线进行分析，应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵，此水泵工作稳定，并联使用时可靠。给水泵节能评价值是按现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的规定进行计算、查表确定的。泵节能评价值指在标准规定测试条件下，满足节能认证要求应达到的泵规定点的最低效率。泵节能评价值计算与水泵的流量、扬程、比转速有关，故当采用其他类型的水泵时，按现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的有关规定，计算泵规定点效率值、泵能效限定值和节能评价值。

8.2.2 在居住建筑、酒店式办公、酒店等设有集中供应生活热水系统的建筑，应设置完善的热水循环系统。

《建筑给水排水设计规范》GB 50015中提出了建筑集中热水供应系统的三种循环方式：干管循环（仅干管设对应的回水管）、立管循环（立管、干管均设对应的回水管）和干管、立管、支管循环（供水支管长度大于10米时，宜设支管循环系统，支管循环系统干管、立管、支管均设对应的回水管）。同一座建筑的热水供应系统，选用不同的循环方式，其无效冷水的出流量是不同的。

集中热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，最不利用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa。在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。

住宅建筑中考虑到节水及使用舒适性，当因建筑平面布局使得用水点分散且距离较远时，宜设支管循环以保证使用时的冷水出流时间较短。

- 8.3节水器具及节水措施

8.3.1 建筑采用节水卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB18870的要求。并采取以下节水措施：

1）公共卫生间洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴。

2）蹲式大便器、小便器宜配套采用延时自闭冲洗阀、感应式冲洗阀。

3）住宅建筑中坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱；不得使用一次冲洗水量大于6L的坐式大便器。

4）水嘴、淋浴喷头宜设置限流配件。

给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品国家标准的要求。新型管材和管件应符合通过鉴定的企业标准的要求，并必须符合相关管理部门的规定和要求；选择适宜的管道基础处理方式，并控制管道埋深，减少泄漏量。

目前，我国已对部分用水器具的用水效率制定了标准，如：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502，《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379，今后还将陆续出台其他用水器具的标准。用水效率等级越高，节水器具的出水量相应减少。公共建筑应选用更高节水性能的节水器具，建议采用用水效率等级达3级以上的节水器具。

8.3.2本条适用于设有公共浴室的建筑的设计。通过“用者付费”，鼓励行为节水。本条中“公共浴室”既包括学校、医院、体育场馆等建筑设置的公用浴室，也包含住宅、办公楼、旅馆、商店等为物业管理人员、餐饮服务人员和其他工作人员设置的公用浴室。公共浴室内的淋浴器设计应采用带恒温控制和温度显示功能或设置用者付费的设施，也可设置感应式、延时自闭阀、脚踏式开关等无人自动关闭装置或全自动刷卡式淋浴器。

8.3.3 绿化灌溉鼓励采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式；鼓励采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器；为增加雨水渗透量和减少灌溉量，对绿地来说，鼓励选用兼具渗透和排放两种功能的渗透性排水管。采用节水灌溉方式的绿地面积应大于绿地面积的90%。

喷灌是充分利用市政给水、中水的压力通过管道输送将水通过架空喷头进行喷洒灌溉，或采用雨水以水泵加压供应喷灌用水。微灌是经管道输送将水通过滴头直接滴到植物根部；微灌是高效的节水灌溉技术，它可以缓慢而均匀的直接向植物的根部输送计量精确的水量，从而避免了水的浪费。

喷灌比地面灌溉可省水约3O%～5O%。安装雨天关闭系统，可节水15～20%。滴灌除具有喷灌的主要优点外，比喷灌更节水(约15%)、节能(50%～70%)。

8.3.4 按使用性质设水表是供水管理部门的要求。住宅建筑居住单元指每户为一个居住单元。绿色建筑设计中为便于进行漏水探查监控，可参照新加坡绿色标识标准（BCA Green Mark），建议所有水表计量数据宜统一输入建筑自动化管理系统(BMS)。

- 8.4非传统水源利用

8.4.1当有景观水体时，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中的要求，不得采用市政给水作为景观用水，景观用水应优先考虑采用雨水、再生水，而不应采用市政供水和自备地下水井供水，对用水量较大的水景观应设置循环水处理设备，循环利用景观用水。采用再生水作为景观用水时，其水质应满足《污水 再生利用工程设计规范》GB 50335中规定的景观环境用水的再生水水质控制指标；雨水利用应根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400进行设计。水景景观应根据雨水或再生水等非传统水源的水量和季节变化的情况，合理设计水景面积，避免美化环境却大量浪费宝贵的水资源。

采用生物措施就是在水域中人为地建立起一个生态系统，并使其适应外界的影响，处在自然的生态平衡状态，实现良性可持续发展。景观生态法主要有三种，即曝气法、生物药剂法及净水生物法。其中净水生物法是最直接的生物处理方法。目前利用水生动、植物的净化作用，吸收水中养份和控制藻类，将人工湿地与雨水利用、中水处理、绿化灌溉相接合的工程实例越来越多，已经积累了很多的经验，可以在有条件的项目中推广使用。

8.4.2设置分质供水系统是建筑节水的重要措施之一。绿化用水、汽车冲洗用水、路面、地面冲洗用水、冲厕用水等非饮用水应优先采用非传统水源，

即使是不缺水地区也应全部或部分利用雨水作为绿化等用水水源，以减少城市市政供水量。由于建设成本、运行费用和管理水平要求较高，广西地区建议先进行经济、技术、管理等评估论证后再采用再生水。采用再生水作为冲厕、绿化灌溉、洗车、道路浇洒等用水时，其水质应满足《污水 再生利用工程设计规范》GB 50335中规定的景观环境用水的再生水水质控制指标；采用雨水时应满足《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的水质要求。

采用非传统水源时，应根据其使用性质采用不同的水质标准：

1  采用雨水或再生水作为冲厕、绿化灌溉、洗车、浇洒道路，其水质应满足《污水再生利用工程设计规范》GB 50335-2002中规定的城镇杂用水水质控制指标。

2  雨水和再生水利用工程应根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400和《建筑中水设计规范》GB 50336进行设计。

8.4.3再生水包括市政再生水（以城市污水处理厂出水或城市污水为水源）、建筑再生水（以生活排水、杂排水、优质杂排水为水源），其选择应结合城市规划、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等，从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑而定。

当采用自建中水站供应中水时，应根据《建筑中水设计规范》GB 50336规定执行。中水水源可依次考虑建筑优质杂排水、杂排水、生活排水等的再生利用。根据《建设工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的规定，提供设计文件。

8.4.4非传统水源没有达到生活饮用水卫生标准的要求，如果发生误接、误用、误饮将会产生影响公共卫生安全事件的严重后果，所以应严格按照相关规定的要求对再生水管道进行标识，并在水池（箱）、阀门、水表及取水口等重要部位采取有效的防止误接、误用、误饮的措施。

当建筑内自建中水处理站时，应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计、防止误接误饮措施。

8.4.5目前在我国部分缺水地区，水务部门对雨水利用已形成政府文件，要求在设计中统一考虑；同时《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400也于2006年发布，因此在绿色建筑设计中雨水利用作为一项有效的节水措施被推荐采用。

广西降雨分布不均，地区差异较大，因此在雨水的综合利用中一定要进行技术经济比较，制定合理、适用的方案。广西属于常年降雨量大于800mm的地区可采用雨水直接收集利用的方式。在征得当地水务部门的同意下，可利用自然水体作为雨水的调节措施。养老院、幼儿园、医院建筑涉及敏感人群，

养老院、幼儿园、医院的主要使用人群较健康人群更为敏感，免疫能力相对不完善，另外医院建筑自身存在各类疾病交叉感染的高风险，收集的非传统水源原水中可能含有大量细菌和病毒，处理后再次使用时有扩大感染的风险，因此从健康、安全因素考虑，以上几类建筑不考虑使用非传统水源。项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时，也可不采用非传统水源。

根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555的规定，“建筑可回用水量”指建筑的优质杂排水和杂排水水量，优质杂排水指杂排水中污染程度较低的排水，如沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、空调冷凝水、游泳池排水等杂排水指民用建筑中除粪便污水外的各种排水，除优质杂排水外还包括冷却排污水、游泳池排污水、厨房排水等当一个项目中仅部分建筑申报时，“建筑可回用水量”应按整个项目计算。

- 8.5可再生能源利用

8.5.1绿色建筑设计中应优先采用清洁能源及废热回收作为热源以达到节能减排的目的。当采用太阳能热水系统时，应综合考虑场地环境、用水量及水电配备条件等情况，根据建筑物的使用需求及集热器与储水箱的相对安装位置等因素确定太阳能热水系统的运行方式,并符合《太阳热水系统设计安装及工程验收技术规范》GB/T 18713和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364中有关系统设计的规定。

采用地源热泵作为热源时，对地热的采集首先应该取得当地政府的许可，还应保证不使地热资源环境遭到破坏。

广西位于我国太阳能资源一般地带，年辐照量约为3682.2MJ/(m2·d)～5642.8MJ/(m2·d)之间，基本上都适合使用太阳能热水系统，而不必使用大量的燃气、燃煤和电力来提供生活热水。在提倡环境保护和节约能源的今天，应充分利用太阳能。同时，太阳能热水系统静态投资回收期较短，经济效益显著。因此，在进行太阳能热水系统和建筑设计时，应根据建筑类型和使用要求，结合当地的太阳能资源和管理等要求，最大化布置太阳能集热器。

为保证民用建筑的太阳能热水系统可以全天候运行，通常将太阳能热水系统与辅助热源及其加热设施联合使用，共同构成带辅助热源的太阳能热水系统。空气源热泵转换效率高，节能效果显著，条件适合时应优先考虑。

地埋管地源热泵技术比较适用于建设用地较广、建筑密度较低、对土壤冷热能自平衡的项目，例如宾馆、酒店、度假村、桑拿浴场、学校、部队、医院、疗养院及小区等既需要中央热水，也要满足冷暖空调系统的场所。因为这些项目能提供较大面积的空地进行土壤埋管，还能通过对土壤的取热和放热做合理的调配，如采用地埋管换热系统单独供应生活热水，地埋管地源热泵全年运行时源源不断地从地下抽取热量，而不补热，势必会造成埋管位置的土壤温度逐渐降低，地下温度场出现严重的冷热量不平衡问题，破坏土壤环境，且导致系统能效比逐年降低，最终导致机组运行失效，无法满足正常集中供热需求，系统设计以失败告终。

8.5.2本条主要强调了太阳能热水系统管线布置的原则。

在新建建筑与既有建筑中，太阳能与建筑相结合时供热水系统中应注重考虑管线布置的问题。管道暗设一为适应建筑装修的要求；二是塑料热水管材材质较脆，怕撞击、怕紫外线照射，且刚度（硬度）较差，不宜明装，外径大于等于32mm的塑料热水管可设在管井或吊顶内。管道井的断面尺寸应满足管道安装、检修所需空间的要求。

8.5.3集热器总面积是根据公式计算出来的，计算公式见《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364及《广西太阳能热水系统与建筑一体化工程设计、安装与验收规范》DBJ45/008，但是在实际工程中由于建筑所能提供摆放集热器的面积有限，无法满足集热器计算面积的要求，因此最终太阳能集热器的面积要各专业相互配合来确定。同时，太阳能集热器要能与建筑有机结合，其规格宜与建筑模数相协调。

8.5.4建筑方案设计时，往往出现平面凹凸不规则情况，容易造成建筑自身对阳光的遮挡，因此，为争取更多的采光面积，太阳能集热器安装在建筑屋面、阳台、墙面或其他部位，不应有任何障碍物遮挡阳光。太阳能集热器总面积根据热水用量、建筑上可能允许的安装面积、当地的气候条件、供水水温等因素确定。无论安装在何位置，要满足全天有不少于4h日照时数的要求

- 9暖通空调

- 9.1一般规定

9.1.1 冷热源形式的确定，影响能源的使用效率；而各地区的能源种类、能源结构和能源政策也不尽相同。任何冷热源形式的确定都不应该脱离工程所在地的条件。建筑物室内空调系统的形式应根据建筑功能、空间特点和使用要求综合考虑确定。

9.1.2 强调设备容量的选择应以计算为依据。多数空调系统都是按照最不利情况（满负荷）进行系统设计和设备选型的，全年大多数时间，空调系统并非在100%空调设计负荷下工作。部分负荷工作时，空调设备、系统的运行效率同100%负荷下工作的空调设备和系统有很大差别。在空调冷、热原设备和空调系统形式的确定时，要求充分考虑和兼顾部分负荷时空调设备和系统的运行效率，应力求全年综合效率的最高。

9.1.3 为了满足部分负荷运行的需要，能量输送系统，无论是水系统还是风系统，经常采用变流量的形式。通过采用变频节能技术满足变流量的要求，可以节省水泵或风机的输送能耗；夜间冷却塔的低速运行还可以减少其噪声对周围环境的影响。

9.1.4  采用低噪声的空调通风设备是控制建筑室内外环境噪声的重要措施之一，水泵、风机等功率较大的用电设备满足相应的能效限定值及能源效率等级国家标准所规定的节能评价值。

9.1.5  室内环境参数标准涉及舒适性和能源消耗，合理科学合理地确定室内环境参数，不仅是满足室内人员舒适的要求，也是为了避免片面追求过高的室内环境参数标准而造成能耗的浪费。鼓励通过合理、适宜的送风方式、气流组织和正确的压力梯度，提高室内的舒适度和空气品质，不提倡片面追求过大的新风量标准、夏季过低的室内温度的方式和做法。

9.1.6 公共建筑空调末端是提供室内使用者舒适性的重要保证手段。本条款的目的是杜绝不良的空调末端设计，如未充分考虑除湿的情况下采用辐射吊顶末端、宾馆类建筑采用不可调节的全空气系统等。而个性化送风末端、干式风机盘管、置换通风型送风模式，用户可通过手动或自动调节来满足要求，或室内空气温度、湿度的分布有助于提高使用舒适性。

- 9.2空调冷热源

9.2.1  本规范在冷热源的设置上主要注重节能和环境保护问题，空调系统的冷热源机组性能系数要均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定及现行有关国家标准能效限定值的要求。

表9.2.1-1  满足绿色建筑设计要求的冷水(热泵)机组制冷性能系数(COP)

| 类型 |  | 名义制冷量 CC(kW) | - 性能系数 COP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 性能系数提高6% |  | - 性能系数提高12% |  |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 4.45 | 4.66 | 4.702 | 4.93 |
|  | 螺杆式 （定频） | CC≤528 | 5.09 | 5.19 | 5.38 | 5.49 |
|  |  | 528＜ CC≤1163 | 5.51 | 5.62 | 5.82 | 5.94 |
|  |  | CC＞1163 | 5.94 | 5.94 | 6.27 | 6.27 |
|  | 螺杆式 - （变频） | CC≤528 | 4.84 | 4.93 | 5.11 | 5.22 |
|  |  | 528＜ CC≤1163 | 5.23 | 5.34 | 5.53 | 5.64 |
|  |  | CC＞1163 | 5.64 | 5.64 | 5.96 | 5.96 |
|  | 离心式 (定频) | CC≤1163 | 5.62 | 5.72 | 5.94 | 6.05 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 5.94 | 6.04 | 6.27 | 6.38 |
|  |  | CC＞2110 | 6.25 | 6.25 | 6.61 | 6.61 |
|  | 离心式 （变频） | CC≤1163 | 5.23 | 5.32 | 5.52 | 5.63 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 5.52 | 5.62 | 5.83 | 5.93 |
|  |  | CC＞2110 | 5.81 | 5.81 | 6.15 | 6.15 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 2.86 | 2.97 | 3.02 | 3.14 |
|  |  | CC＞50 | 3.07 | 3.07 | 3.25 | 3.25 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 3.07 | 3.07 | 3.25 | 3.25 |
|  |  | CC＞50 | 3.18 | 3.18 | 3.36 | 3.36 |

表9.2.1-2满足绿色建筑设计要求的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组能效比（EER）

| 类型 |  | 名义制冷量 CC(kW) | - 性能系数 EER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 能效比提高6% |  | - 能效比提高12% |  |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 风冷 | 不接风管 | 7.1＜ CC≤14.0 | - 2.97 | - 3.02 | 3.14 | 3.19 |
|  |  | CC＞14.0 | - 2.92 | - 2.92 | 3.08 | 3.08 |
|  | - 接风管 | 7.1＜ CC≤14.0 | - 2.76 | - 2.76 | 2.91 | 2.91 |
|  |  | CC＞14.0 | - 2.70 | - 2.70 | 2.86 | 2.86 |
| 水冷 | 不接风管 | 7.1＜ CC≤14.0 | - 3.76 | - 3.76 | 3.98 | 3.98 |
|  |  | CC＞14.0 | - 3.60 | - 3.66 | 3.81 | 3.86 |
|  | 接风管 | 7.1＜ CC≤14.0 | - 3.45 | - 3.45 | 3.64 | 3.64 |
|  |  | CC＞14.0 | - 3.34 | - 3.39 | 3.53 | 3.58 |

表9.2.1-3满足绿色建筑设计要求的多联空调（热泵）机组制冷综合性能系数IPLV（C）

| 名义制冷量 CC(kW) | - 制冷综合性能系数IPLV（C） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 制冷综合性能系数提高6% |  | - 制冷综合性能系数提高12% |  |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| CC≤28 | - 4.21 | - 4.32 | 4.52 | 4.64 |
| 28＜ CC≤84 | - 4.16 | - 4.27 | 4.47 | 4.58 |
| CC＞84 | - 4.05 | - 4.10 | 4.35 | 4.41 |

表9.2.1-4满足绿色建筑设计要求的溴化锂吸收式冷水机组制冷性能参数

| - 制冷性能参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 制冷性能参数提高6% |  | - 制冷性能参数提高12% |  |
| 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| - 1.27 |  | 1.34 |  |

表9.2.1-5满足绿色建筑设计要求的分散式房间空调器能源效率等级指标

| 类型 | 名义制冷量 CC(W) | - 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 整天式 |  | - 3.30 | - 3.10 |
| 分体式 | CC＞14.0 | - 3.60 | - 3.40 |
|  | 4500＜ CC≤7100 | - 3.50 | - 3.30 |
|  | 7100＜ CC≤14000 | - 3.40 | - 3.20 |

表9.2.1-6满足绿色建筑设计要求的转速可控型房间空气调节器能源效率等级指标

| 类型 | 名义制冷量 CC(W) | - 能效等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 分体式 | CC＞14.0 | - 5.20 | - 4.50 |
|  | 4500＜ CC≤7100 | - 4.70 | - 4.10 |
|  | 7100＜ CC≤14000 | - 4.20 | - 3.70 |

表9.2.1-7满足绿色建筑设计要求的锅炉的热效率（%）

| 锅炉类型 及燃料种类 |  | 锅炉额定蒸发量D（t/h）/额定热功率Q（MW） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D＜1/ Q＜0.7 | 1≤D≤2/ 0.7≤Q≤1.4 | 2＜D＜6/ 1.4＜Q＜4.2 | 6≤D≤8/ 4.2≤Q≤5.6 | 8＜D≤20/ 5.6＜Q≤14.0 | D＞20/ Q＞14.0 |
| 燃油燃气锅炉 | 重油 | 88(90) |  | 90(92) |  |  |  |
|  | 轻油 | 90(92) |  | 92(94) |  |  |  |
|  | 燃气 | 90(92) |  | 92(94) |  |  |  |
| 层状燃烧锅炉 | Ⅲ类烟煤 | 78(81) | 81(84) | 83(86) |  | 84(87) | 85(88) |
| 抛煤机链条炉排锅炉 |  | -- | -- | -- | 85(88) |  | 86(89) |
| 流化床燃烧锅炉 |  | -- | -- | -- | 87(90) |  |  |
| 注：括号中数值为燃煤提高6个百分点，燃油燃气提高4个百分点后的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.4 计算机技术的发展为建筑物全年空调负荷的计算、各种冷热源和系统形式能耗的模拟分析提供了可能，能够帮助我们更科学、准确地确定负荷、冷热源和设备系统形式。所选用的冷源部分符合性能系数应符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。具体详下表：

表9.2.4　冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）

| 类型 |  | 名义制冷量 CC(kW) | - 综合部分负荷性能系数IPLV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | - 5.05 | - 5.25 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | - 5.55 | - 5.65 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | - 5.90 | - 6.00 |
|  |  | CC＞1163 | - 6.30 | - 6.30 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | - 5.45 | - 5.55 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | - 5.75 | - 5.85 |
|  |  | CC＞2110 | - 6.20 | - 6.20 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | - 3.20 | - 3.20 |
|  |  | CC＞50 | - 3.40 | - 3.45 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | - 3.10 | - 3.10 |
|  |  | CC＞50 | - 3.20 | - 3.20 |
| 注：1、本表中数值为水冷定频机组的综合部分负荷性能系数。 2、水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于本表中水冷离心式冷水机组限值的1.30倍。 3、水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于本表中水冷螺杆式冷水机组限值的1.15倍。 |  |  |  |  |

9.2.5  高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行供暖或空调，热效率低，运行费用高，应限制这种“高质低用”的能源转换利用方式，这也是节能的要求。当没有集中热源时，应首先考虑热泵的使用。冬季室外气温较低的地区应优先考虑利用室外空气消除建筑物内区的余热，或采用自然冷却水系统消除室内余热。

9.2.6  冰蓄冷空调系统虽非节能措施，但使用单位可以节省空调系统的运行费用，对电网起到移峰填谷作用，提供电厂和电网的综合效率，也是节能环保的重要手段之一。

9.2.7  生活热水能耗在整个建筑中的总能耗中占有不可忽视的比例，合理的利用余热废热，可降低能源的能耗，同样也能够提高生活热水系统的用水效率。酒店、餐饮、医院、洗浴等建筑全年生活热水耗量大，生活热水的能耗也巨大。利用空调系统的排热对生活热水在空调季节进行余热，可以节省大量能耗，现有空调设备技术也支持这一系统形式。空调系统全年运行时间越长，其效益越显著。

- 9.3 空调水系统

9.3.1 耗电输冷（热）比反映了空调水系统中循环水泵的耗电与建筑冷热负荷的关系，对此值进行限值是为了保证水泵的选择在合理的范围内，降低水泵能耗。

9.3.2 使用非传统水源替代自来水作为冷却水补充水源时，其水质指标应满足《采暖空调系统水质》GB/T 29044中规定的空调冷却水的水质要求

- 9.4空调通风系统

- 9.4.1  1）暖通空调专业应在自然通风的必要性、可行性上给予规划与建筑师必要的支持和协助，客观的分析建筑通风的效果，避免通风带来的负面效果。

- 2）无组织的自然通风未必能够达到应有的效果并节省空调能耗。此条目的是提倡对舒适性空调建筑进行有组织的自然通风设计。这种有组织的设计可以通过热压和风压的计算，也可以通过计算机风环境的模拟计算为我们设计提供依据和验证。

9.4.2 本条意在强调有组织的自然通风，需要建筑师和暖通工程师的协调配合，共同实现自然通风在某种程度上的可控性，以提高和改善自然通风的效果。

9.4.3 在广西大部分地区，空调系统的新风能耗占空调系统总能耗的三分之一，所以减少新风能耗对建筑物节能的意义非常重大。过渡季节越短、室内外温差越大，排风能量回收的效益越明显。本条规定一方面强调在过渡季节设置旁通，减少风侧阻力；在另一方面，当不能设置风路旁通时，应经过技术经济比较分析，确定是否采用、采用何种排风能量回收形式对新风进行预冷（热）处理。

9.4.4  新风量的变化在满足人员卫生标准的前提下，应根据室外气候和室内符合适当改变新风送风量。这里强调的是在设计上要为这种变化的可能留有充分的条件，包括新风口的大小、风机的大小、排风量的变化能够适应新风量的改变从而维持房间的空气平衡。

9.4.6  本条强调这些特殊房间排风的重要性，因为个别房间的异味如果不能及时、有效地迅速排除，可能影响整个建筑的室内空气品质。

9.4.7  在人员密度相对较大，且变化较大的房间，宜采用新风量需求控制。即在不利于新风作冷源的季节，应根据室内二氧化碳浓度监测值增加或减少新风量。在二氧化碳浓度符合卫生标准的前提下减少新风冷热负荷.

对地下室和人员聚集的公共空间进行空气质量监测并与通风换气系统联动有助于保持良好的室内环境质量。通过对一氧化碳浓度的检测自动控制通风设备的启停（或运行台数），有利于在保持车库内空气质量的前提下节约能源。建议采用CO浓度传感器控制方式时，一氧化碳浓度取（3～5）×10-6m3/m3。当采用传统的机械进、排风系统时，传感器宜分开设置；当采用诱导式通风系统时，传感器应设在排风口附近。

- 9.5空调通风自动控制系统

9.5.1  设置能量分项计量装置，既有利于管理与收费，也使用户能及时了解和分析用能情况，提高其节能意识和自觉采取节能措施。通过对集中空调系统的制冷机、风机、水泵运行参数设置检测计量装置，不仅能够检查各设备的运行状态，及时发现问题，还能得到各设备的实时运行能耗数据，获得准确的空调系统能耗数据。

9.5.2  本条的出发点在于，部分建筑由于缺乏必要的调节手段，不能随时外气候的变化、室内的使用要求进行必要和有效的调节，造成建筑物的供热量大于需热量。空调冷热源系统的节能，可结合使用和运行的实际情况，采用模糊调节、预测调节等智能型控制方案。

- 9.5.3 为了节省运行中的能耗，暖通空调系统应配置必要的监测与计量设施，设计时可结合具体工程情况通过技术经济比较确定具体的内容。

- 9.6可再生能源利用

9.6.1  绿色建筑倡导可再生能源的利用，但可再生能源的利用也受到工程所在地的地理条件、气候条件和工程性质的影响。有些工程项目从近期看，可再生能源所能实现的经济效益也许不够高；但从长远看如果其节能效果明显，就应该优先考虑（直接或间接）。

可再生能源的选用应满足国际和地方相关标准，例如《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801，《地源热泵系统工程技术规范》GB50366、《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787等。

邻近河流、湖泊的建筑，经过技术经济比较合理时，宜采用地表水地源热泵作为建筑的集中冷、热源。

在技术、经济许可的条件下，宜采用地埋管地源热泵作为建筑空调、采暖系统的冷、热源。地埋管换热系统实施的可行性与经济性应通过工程场地状况调查和对浅层地能资源的勘察确定。地埋管换热系统设计应进行全年供暖空调动态负荷计算，最小计算周期宜为1年。计算周期内，地源热泵系统总释热量和总吸热量宜基本平衡。

在地下水适宜区采用地下水地源热泵作为建筑集中冷、热源时，应对地下水采取可靠的回灌措施，确保全部回灌到统一含水层，且不得对地下水资源造成污染。

地源热泵系统应选用质量可靠、使用寿命长的管材如聚乙烯和聚丙烯塑料管等，寿命可达50年），使地源热泵系统与建筑同寿命周期，避免拆除、重新安装问题出现。

由于空气源热泵制冷能效比相对水冷冷水机组较低，故空气源热泵的选择应以满足空调系统热负荷为主，不足冷负荷部分选择其它能效更高的空调形式补充。

鼓励具备太阳能利用条件的项目采用太阳能采暖、制冷系统。

9.6.2  可再生能源提供的空调用冷、热量，设计阶段按可再生能源供冷/热的冷热源机组的供冷/热量（即将机组输入功率考虑在内）与空调系统总的冷/热负荷（冬季供热且夏季供冷的，可单取冷量和热量的算术和）之比。绿色建筑对可再生能源的使用量有限制，要求可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例最低不低于20%。

- 10建筑电气

- 10.1一般规定

- 10.1.1列出适用范围，便于设计查阅。

- 10.1.2建筑电气设计应针对项目本身合理规划各系统，降低系统运行损耗，还应避免盲目提高系统标准，造成无谓的浪费。通过合理选择节能高效电气设备和节能技术，是实施电气节能的有效途径，也是供配电设计正确合理的具体表现，所以本标准要求在方案设计阶段制定合理的供配电系统方案。

- 10.1.3提高系统的管理维护水平是降低建筑能耗的一个重要手段。系统设计时应予以充分考虑。

- 10.1.4变压器、发电机等电气设备是民用建筑的主要噪声源之一，作为绿色建筑，应更加注重室内外的声环境质量，因此设计人员在电气设备的选型及安装时，首先选择低噪声产品，并且重视变压器、发电机等基础及相关管道的减振、隔声处理，以确保有效控制电气设备的噪声污染。除噪声外，柴油发电机还排放烟气，为了保障人员的健康要求，应采取有效措施减少烟气污染。此外还需考虑对电磁污染、光污染等采取综合治理措施。

- 10.2供配电系统设计

- 10.2.1供配电系统的准确定位是系统合理设计的关键，系统配置过高或过低都会导致投资的浪费或运行能耗的增加。对用电负荷进行能耗分析有助于采取节能降耗措施。

- 10.2.2在构建供配电系统设计时宜针对系统的季节性变化采取节能措施，如：对夏、冬季节空调负荷的变化、酒店经营的季节性变化考虑低负载时的节能运行模式。

- 10.2.3变配电房及楼层配电间设置于负荷中心有利于减少线路投资，降低线路损耗。本条的变配电所供电范围指变压器至末端配电箱的电缆距离。

- 10.2.4无功自动补偿按补偿方式分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统，对于三相不平衡或单相配电的供配电系统，采用分相电容自动补偿或自动分相无功补偿是解决过补偿或欠补偿的有效方法。

- 10.2.5谐波监测点除设在电源总进线处外，还宜针对系统中较大谐波干扰源（如调光、整流、变频装置等）或对谐波敏感的电气设备供电系统设置。

- 10.2.6采用谐波抑制和谐波治理措施可以减少电气污染和电力系统的无功损耗，并可提高电能使用效率，延长设备使用寿命。目前，国家标准有《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-1993，以及北京市地方标准《建筑物供配电系统谐波抑制设计规程》DBJ/T11-626-2007和上海市地方标准《公共建筑电磁兼容设计规范》DG/TJ08-1104-2005。有关谐波限制、谐波抑制、谐波治理可参考以上标准执行。

- 10.2.7用经济电流选择电缆截面，可以节约电力运行费用和总费用，可节约能源、改善环境，还可以提高电力运行的可靠性。因此，作为绿色建筑，设计人员应根据用电负荷的工作性质和运行工况，并结合近期和长远规划，不仅依据技术条件还应按经济电流来选择供电和配电电缆截面。经济电流截面的选用方法应按照《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007附录B执行。

- 10.3照明设计

- 10.3.1自然采光是照明节能的最直接措施。因此，在照明设计时，应根据照明部位的自然环境条件，充分结合自然采光与人工照明的灯光布置形式，合理选择照明控制模式，以尽可能的充分利用自然采光照明。

应加强走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等公共场所的照明管理，有利于最大限度地发掘建筑物的节能潜力。可通过采取集中控制或红外、声、光自动控制等手段为照明管理提供便利。

当项目经济条件许可的情况下，为了灵活的控制和管理照明系统，并更好的结合人工照明与自然采光设施，宜设置智能照明控制系统以提高建筑品质，同时还可利用各种先进技术达到节约电能目的：如当室内自然采光随着室外自然光的强弱变化时，室内的人工照明应按照人工照明的照度标准，利用光传感器自动关掉/开启或调暗/亮一部分灯，这样做有利于节约能源和照明电费，还并提高室内环境品质。

- 10.3.2选择合理的照度指标是照明设计的前提和基础。在《建筑照明设计标准》GB 50034中，对居住建筑、公共建筑、工业建筑及公共场所的照度指标分别作了详细的规定，同时规定可根据实际需要提高或者降低一级照度标准值。因此，在照明设计中，我们应首先根据各房间或场合的使用功能需求来选择合理的照度指标，同时还应根据项目的实际定位进行调整。此外，对于照度指标要求较高的房间或场所，在经济条件允许的情况下，宜采用一般照明和局部照明结合的方式。由于局部照明可根据需求进行灵活开关控制，从而可进一步减少能源的浪费。

- 10.3.3使照明保持在适当照明水平及照明质量时应尽量降低能耗。在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。当灯具功率因数低于0.85时，均应采取灯内单灯补偿方式。

- 10.3.4室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好的照明不但有利于提升人们的工作和学习效率，更有利于人们的身心健康，减少各种职业疾病。良好舒适的照明要求在参考平面上具有适当的照度水平，避免眩光，显色效果良好。在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中，建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标必须满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中有关规定，这也是绿色建筑的控制项条款要求。在《建筑照明设计标准》GB 50034中规定，长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不宜小于80。

- 10.3.5在《建筑照明设计标准》GB 50034中，提出LPD要求不超过限定值的要求，同时提出了LPD的目标值。满足《建筑照明设计标准》GB 50034规定的LPD现行值要求，既是满足《公共建筑节能设计标准》GB50189的基本要求，也是《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的控制项要求。作为绿色建筑，应提高照明系统设计标准，主要功能房间应满足《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。

- 10.3.6室外景观、道路照明不应采用高强投光灯、大面积霓虹灯、彩灯等高亮度、高能耗灯具，应优先采用高效、长寿、安全、稳定的光源，如高频无极灯、冷阴极荧光灯、发光二极管（LED）照明灯等。建筑室外照明应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于建筑物表面亮度、平均照度、照明功率密度值、上射光通比等参数的相关规定。

- 10.4电气设备节能

- 10.4.1绿色建筑对变压器的选型要求。变压器的空载损耗和负载损耗是变压器的主要损耗，故应加以限制。现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013规定了配电变压器能效限定值及节能评价值。在项目资金允许的条件下，可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。当变压器长期工作负载率大于75%时，会影响变压器的寿命。

- 10.4.2配电变压器应选用D，yn11结线组别的变压器具有以下优点：

1）降低谐波电流，改善供电正弦波质量；

2）零序阻抗小，提高单相短路电流，有利于切除单相接地故障；

3）三相不平衡负荷情况下能充分利用变压器容量，同时降低变压器损耗等优点。

- 10.4.3乘客电梯宜选用永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机，采用调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术。对于高层建筑，且在资金充足的情况下，宜采用“能量再生”电梯。

对于自动扶梯与自动人行道，当电动机在重载、轻载、空载的情况下均能自动获得与之相适应的电压、电流输入，保证电动机输出功率与扶梯实际载荷始终得到最佳匹配，以达到节电运行的目的。

感应探测器包括红外、运动传感器等。当自动扶梯与自动人行道在全线各段空载时，电梯可暂停或低速运行，当红外或运动传感器探测到目标时，自动扶梯与自动人行道转为正常工作状态。

- 10.4.4对于3台以上集中排列的电梯，群控功能的实施可提高电梯调度的灵活性，减少乘客等候时间，并可达到节约能源的目的。当2台电梯集中排列时，可采用并联控制。常用按程序集中调控措施包括轿厢无人自动关灯技术和楼宇智能管理技术等。当采用楼宇智能管理技术监控电梯群组运行时，电梯群宜分组、分时段控制，并对每台电梯的运行时间进行累积，有电梯运行状态显示及故障报警功能。

- 10.4.5光源、镇流器的能效要求。目前国家已经对5种光源和3种镇流器制定了能效限定值、节能评价值及能效等级，按下列要求执行：

1.单端荧光灯的能效值不应低于现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415规定的节能评价值；

2.普通照明用双端荧光灯的能效值不应低于现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043规定的节能评价值；

3.普通照明用自镇流荧光灯的能效值不应低于现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044规定的节能评价值；

4.金属卤化物灯的能效值不应低于现行国家标准《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》GB 20054规定的节能评价值；

5.高压钠灯的能效值不应低于现行国家标准《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB 19573规定的节能评价值；

6.管型荧光灯镇流器的能效因数（BEF）不应低于现行国家标准《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 17896规定的节能评价值；

7.金属卤化物灯镇流器的能效因数（BEF）不应低于现行国家标准《金属卤化物灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 20053规定的节能评价值；

8.高压钠灯镇流器的能效因数（BEF）不应低于现行国家标准《高压钠灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 19574规定的节能评价值。

- 10.5可再生能源利用

- 10.5.1除广西西北部分地区属于太阳能资源贫乏地区外，其余大部分地区均属于太阳能资源一般地区，为太阳能资源可利用地区；广西的风能资源属于三类地区。因此，在采用太阳能发电或风力发电作为电力能源时应选择适合工程实际情况、经济、高效的技术。

- 10.5.2利用可再生能源应本着“自发自用，余量上网，电网调节”的原则。直接并网供电是指无蓄电池，太阳能光电并网直接供给负荷，并不送至上级电网。风能、太阳能都是无污染的、取之不尽用之不竭的可再生能源，但是风能或太阳能都是不稳定的、不连续的能源。采用并网型系统与市政电网配套使用，如光伏方阵在有日照时所发出的电能，供给建筑物内负载使用或向大电网送电（指可逆流系统），在阴雨天或晚间，则由电网向负载供电，因此系统不必配备大量的储能装置，可以降低系统造价，使之更加经济，还增加了供电的可靠性和稳定性，这是并网系统较独立系统的最显著的优点之一（并网型风力发电系统优点同并网型太阳能光伏发电系统）。此外，当项目采用太阳能光伏发电系统和风力发电系统时，建议采用风光互补发电系统，如此可综合开发和利用风能、太阳能，使太阳能与风能在时间和地域上的互补性充分发挥作用，便可获得更好的社会经济效益。

- 10.5.3采用蓄电池会增加可再生能源发电系统的投资成本，其经济性不如直接并网的方式，但是对于市电网无法供电的偏远山区或者孤岛，充分利用太阳能、风能发电可以解决照明供电等问题，仍值得推广。

- 10.5.4现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801对可再生能源建筑应用的评价指标及评价方法均作出了规定，设计时应设置相应计量装置，为节能效益评估提供条件。

- 10.6计量与智能化

- 10.6.1在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 中，冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。因此，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗进行详细计量，这些计量数据可为将来运营管理时按表进行收费提供可行性，同时，还可为专用软件进行能耗的监测、统计和分析提供基础数据。大型公共建筑由于运营维护能耗更高，节能潜力更大，对其在分项计量设计上提出了更细致的要求，利于建筑未来运营策略的日趋修正与完善。

- 10.6.2计量装置集中设置，是为了方便维护及管理。

- 10.6.3能源管理系统，一般指建筑中安装分类和分项计量装置，并采用远程传输等手段进行实时采集能耗数据，以实现建筑能耗的在线监测、动态分析和统计管理功能。

- 10.6.4在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 中，“供暧、通风、空调、照明等设备的自动监控系统应工作正常，且运行记录完整”作为控制项要求。因此，当公共建筑中设置有空调机组、新风机组等中央空调系统时，应设置建筑设备监控管理系统，以最大化的实现绿色建筑中利用资源、管理灵活、应用方便、安全舒适等要求，并可达到节约能源的目的。

- 10.6.5作为绿色建筑，室内空气质量，是影响定内环境的重要因素，通过安装室内空气污染物探测器，运营方可以有效地监测室内二氧化碳、一氧化碳及其他常见空气污染物的浓度，从而及时调整新风可排风供应量，寻找“节能”与“舒适”的平衡点。

- 10.6.6在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 中，“智能化系统的运行效果满足建筑运行与管理的要求”，作为评分项。作为绿色建筑，居住建筑的智能化系统的设计应以人为本，做到安全、节能、舒适和便利；公共建筑的智能化系统设计，应发增加建筑物的科技功能、提升建筑物的应用价值和有效降低建筑物的使用能耗为目的，综合应用各项建筑智能化技术，可明确建筑节能控制的范围和精度。

_________________________________